DZ

201--实施

地热资源评价方法及估算规程

(征求意见稿)

2019年2月

ICS07.060.50

G12

DZ/T××××-××××

201--发布

中华人民共和国自然资源部 发布

中华人民共和国地质矿产行业标准

目次

1 范围	1

2 引用标准	1

3 术语和定义	1

4 总则	4

5 地热资源量计算方法	5

6 地热资源量可靠性评价	9

7 地热流体质量评价	11

8. 地热资源开发利用评价	13

9 地热资源评价报告编写要求	15

附录 A （资料性附录） 地球化学地热温标	16

附录 B （资料性附录） 计算参数的确定	20

附录 C （资料性附录） 地热资源量计算方法	32

附录 D （资料性附录） 生产试验法	41

附录 E （规范性附录） 地热常用量代号和单位名称	47

附录 F （资料性附录） 理疗热矿水水质标准	49

附录 G （资料性附录） 地热水利用的节煤减排量及居室采暖面积估算表	50

附录 H （资料性附录） 地热资源开发利用现状及潜力分析方法	52

附录 I （资料性附录） 地热资源梯级综合利用	54

附录 J （规范性附录） 地热资源评价报告编写提纲	55

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国自然资源部提出。

本标准由全国国土资源标准化技术委员会（SAC/TC 93）归口。

本标准起草单位：自然资源部矿产资源储量评审中心、中国地质科学院水文地质环境地质研究所。

本标准主要起草人： 王贵玲、李曼、张薇、刘志明、蔺文静、邢林啸、***。

地热资源评价方法及估算规程

1 范围

本标准规定了地热资源(不包括浅层地热能和干热岩资源)储量计算、地热流体质量评价、地热资源开发利用评价及评价报告编写要求等。

本标准适用于地热资源评价工作部署、报告验收、评审备案和地热资源量登记统计。

2 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适应于本文件。

DZ 40-85 地热资源评价方法

GB 3838地表水环境质量标准

GB 5084农田灌溉水质标准

GB 11615地热资源地质勘查规范

GB/T 13727 天然矿泉水地质勘探规范

GB/T 14157水文地质术语

GB/T l4848 地下水质量标准

GB 50027 供水水文地质勘察规范

GB5749生活饮用水卫生标准

GB8537饮用天然矿泉水卫生标准

GB8978污水综合排放标准

GB11067 渔业水质标准

NB/T10097-2018 地热能术语

3 术语和定义

3.1

地热geothermal

地球内部所储存的热量。

3.1

地热能geothermal energy

赋存于地球内部岩土体、流体和岩浆体中，能够为人类开发和利用的热能。

3.2

地热资源geothermal resources

地热能、地热流体及其有用组分。

3.2

水热型地热资源 hydrothermal resources

赋存于天然地下水及其蒸汽中的地热资源。

3.3

地热资源评价geothermal resources assessment

在综合分析地热资源勘查成果的基础上，运用合理的方法，对已经验证的、探明的、控制的和推断的地热资源进行计算和评价。

3.4

地热储量 geothermal reserves

在当前经济技术可行的深度内，经过勘查工作，一定程度上查明储存于热储岩石和孔隙中的地热流体和热量的资源总量。

地热资源可开采量 geothermal recoverable resources

在地热田勘查、开采和监测的基础上，考虑到可持续开发，经拟合计算允许每年合理开采的地热流体量和热量。

3.5

地热流体geothermal fluid

包括地热水及其蒸气、以及伴生的少量不凝结气体。

3.6

地热流体储存量 geothermal fluid reserves

热储中储存的地热流体总量，单位为立方米（m3），包括容积储存量与弹性储存量。

3.7

地热流体可开采量 exploitable geothermal fluid reserves

经勘查或经开采验证的在当前开采经济技术条件下能够从热储中开采出来的那部分储量，是地热储量的一部分。通常是在地热田勘查、开采和监测的基础上，考虑到可持续开发，经拟合计算允许每年合理开采的地热流体量。

3.8

地热流体可开采热量 recoverable geothermal fluid heat

在当前开采经济技术条件下能够从热储中开采出来的那部份地热流体中携带的、可被经济利用的热量，单位为焦/年（J/a）。

3.9

大地热流  heat flow

也称大地热流密度、热流，指单位面积、单位时间内由地球内部垂向传输至地表，而后散发到大气中去的热量，单位是mW/m2。其所描述的是稳态热传导所传输的热量。在一维稳态条件下，热流在数值上等于岩石热导率和垂向地温梯度的乘积。

恒温带 constant temperature zone

也称常温带，是指地表下某一深度处温度基本保持恒定不变的那个带（或层），有日、月、季、年之分，通常所说的恒温带系指年恒温带。

3.10

地热异常 geothermal anomaly

大地热流值、地温或地温梯度高于区域平均值的地区。

3.11

地热流体质量quality of geothermal fluid

地热流体的物理性质、化学成分、微生物指标及其能量品位。

3.12

地热系统 geothermal  system

在流量和流体循环上相对独立的地质构造单元，其中的地热能聚集到可以利用的程度。它是开展地热资源成因研究的基本单元。

地热田 geothermal field

在目前技术经济条件下可以开采的深度内，具有开发利用价值的地热能及地热流体的地域。一般包括水源、热源、热储、通道和盖层等要素，具有有关联的热储结构，可用地质、物化探方法加以圈定

3.13

沉积盆地型地热资源 sedimentary basin geothermal resources

指分布于沉积盆地地区，能量传递方式以热传导为主的地热资源。

3.14

隆起山地型地热资源 mountainous geothermal resources

指分布于沉积盆地以外的丘陵、山地等地区，能量传递方式以热对流为主的地热资源。

3.15

热储geothermal reservoir

系指埋藏于地下、具有有效空隙和渗透性的地层、岩体，其中储存的地热流体可供开发利用。

3.16

层状热储  layered reservoir

有效孔隙和渗透性呈层状分布的热储。大型沉积盆地中的热水含水层属于此类热储。

3.17

带状热储 zoned reservoir

有效孔隙和渗透性呈条带状分布的热储。导水断裂带控制的热水富水带属于此类热储。

3.17

岩溶热储 karstic reservoir

发育岩溶化的碳酸盐岩（石灰岩、白云岩、大理岩等）、硫酸盐岩（石膏、硬石膏、芒硝等）和卤化物岩（岩盐、钾盐、镁盐等）等构成的热储。

3.18

热储盖层 cap rock

覆盖在热储之上的弱透水和低热导率的岩层。盖层是相对于热储而言的。对于大型沉积盆地，通常将覆盖在结晶基底热储上的沉积地层统称为盖层，这个盖层中也可以有热储。

3.19

地热热源 geothermal heat source

地热储的热能补给源。常见的热源有来自壳内放射性元素的衰变热、地球深部的传导热、来自深大断裂的对流热、来自幔源的岩浆热以及壳内的构造变形热等。

3.20

地温梯度 geothermal gradient

地温随深度变化的速率。单位为℃/100m或℃/km。

3.21

热导率thermal conductivity

又称导热系数。物质传递分子运动热能的能力。即在热传导方向上单位长度温度降低 1℃时，单位时间内通过单位面积的热量，单位W/(m·K)。

3.22

比热容  specific heat capacity

简称比热。单位质量的物质当温度升高1℃时所吸收的热量或降低1℃时所释放出的热量，单位J/(kg·℃)。

3.23

地球化学温度计 geothermometer

在地热体系中，根据反应的平衡常数与反应温度的关系，利用地下热水的化学组分浓度或浓度比计算热储温度的方法。主要包括二氧化硅地热温标、钾镁地热温标和钾钠地热温标等。

3.24

地热回灌 geothermal reinjection

为保持热储压力、充分利用能源和减少地热流体直接排放对环境的污染，对利用后（降低了温度）的地热流体通过地热井重新注回热储，也可利用其他清洁水源注回热储。

3.25

热储工程 reservoir engineering

涉及热储性质的工程数据和为取得这些数据需进行的测试和研究， 包括地热井井试、动态监测、热储模型和回灌等。

3.26

热储模型 reservoir modeling

在掌握地热田机制和开采生产的全系列工程测试数据的基础上，建立的类比、统计、解析、数值法等模型，以拟合热储生产的历史和现状条件，预测一定时限内的变化趋势，为地热资源规划、利用、管理和保护等服务。

3.26

地热田概念模型 conceptual model

对地热田包括补给水源、热储、盖层、热源、通道和热传递、流体运动等要素的几何及物理形态的简化描述，代表人们对一个地热系统的认识。

3.27

地热资源梯级利用 Stepwise utilization of geothermal resources

系指根据地热资源的流体数量、质量和能量特征，采取系统合理的经济技术措施和方案，逐级、逐步地对其进行综合利用的方式。

4 总则

4.1 本标准所指地热资源是水热型地热资源，不包括浅层地热能和干热岩资源。

4.2地热资源评价的目的是为开发与保护地热资源提供资源量及其所必须的地质资料，以减少开发风险、取得最大的地热资源开发利用社会经济效益和环境效益，并最大限度地保持资源的可持续利用。

4.3 地热资源评价的重点是在查明地热地质背景的前提下，确定地热流体的温度、赋存状态、地球物理场及地球化学场特征、物理性质与化学组分，并对其利用方向做出评价；查明地热流体动力场特征、补径排条件，计算评价地热资源量，提出地热资源可持续开发利用的建议。

4.4经勘查的地热田或边采边探已形成一定开采规模的地热开发区，应及时进行地热资源量评价，提交相应的地热资源评价报告，为科学制定地热资源开发利用规划或方案提供依据。

对已投入规模化开采的地热田或地热集中开采区，宜每隔5年依据开采动态监测资料对其可开采量进行核实再评价，为资源管理保护、确保资源可持续利用提供依据。

4.5 经勘查评价的地热资源量，地热流体可开采量依据地质勘查可靠程度分为：验证的、探明的、控制的和推断的四类地热资源，允许开采量分为A、B、C、D四级（见表1）。

表1 地热资源量分类简表

| 勘查阶段 |  | 开采 | 可行性勘查 | 预可行性勘查 |  | 调查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地热资源/ 储量分类 | 地质可靠程度分类 | 验证的 | 探明的 | 控制的 |  | 推断的 |
|  | 允许开采量分级 | A | B |  | C | D |

5 地热资源量计算方法

5.1 计算原则

5.1.1 地热资源量的计算，应分别计算热储中的地热资源量、地热流体储存量、地热流体可开采量、地热流体可开采热量、考虑回灌条件下地热流体可开采量、考虑回灌条件下地热流体可开采热量。地热流体可开采量还应根据勘查程度的差别，分别确定为验证的、探明的、控制的和推断的地热资源，并相应的将允许开采量分为A、B、C、D四级。

5.1.2地热资源量的计算，应依据地热地质勘查资料，在综合分析热储的空间分布、边界条件和渗透特征，研究地热流体的补给和运移规律，研究地热的成因、热传递方式、地温场特征，并在建立地热系统概念模型的基础上进行。

5.1.3地热资源量的计算，应根据沉积盆地型和隆起山地型地热资源类型相应的选取评价方法。

5.1.4计算方法或计算模型应符合实际，模型的建立与计算方法的采用，应随勘查工作程度的提高，依据新的勘查资料和监测资料进行更新和改进。在开采阶段，模型的更新周期宜小于5年。

5.1.5.勘查开发程度高、规模大的地热田，尤其是城市地区的地热田，应开展热储工程研究，建立数值模型，并据此提出地热资源可持续开发利用的方案与资源优化管理模式。

5.2 计算参数的确定

地热资源量计算参数应尽可能通过试验和测试取得。对难以通过测试得到的参数或勘查工作程度较低时，可采用经验值。应取得下列参数（具体计算要求参照附录B）：

5.2.1地热井参数：地热井位置、深度、揭露热储厚度、生产能力、温度、压力、流体化学成份等。

5.2.2热储几何参数：热储面积、顶板深度、底板深度和热储厚度等。

5.2.3热储物理性质：热储温度、压力、岩石的密度、比热、热导率和压缩系数等。

5.2.4热流体性质：热流体的体积、比重、热焓、动力粘滞系数、运动粘滞系数和压缩系数等。

5.2.5热储渗透性和贮存流体能力的参数：渗透率、渗透系数、传导系数、弹性释水系数（贮存系数）、空隙率、有效空隙率等。

5.2.6监测资料：地热井的生产量、温度、压力、化学成份等随时间的变化。

5.2.7热储的边界条件：边界的位置、热力学和流体动力学特征等。

参数的分布应能控制地热田或勘查区的特征。在建立数值模型时，如果实测资料不充分，可通过模型反求热储的参数。

5.3 计算方法要求

5.3.1 地热资源量计算应在建立地热田概念模型的基础上，根据地热地质条件和研究程度的不同，选择相应的方法进行。概念模型应能反映地热田的热源、储层和盖层、储层的渗透性、内外部边界条件、地热流体的补给、运移等特征。

5.3.2 地热资源量计算重点是地热流体可开采量（包括可利用的热能量）。计算方法依据地热田勘查研究程度的不同进行选择。

5.3.3地热单（对）井地热资源量计算参照5.4，不同勘查阶段地热资源计算评价方法参照5.5，沉积盆地型地热资源和隆起山地型地热资源不同类型地热资源量的计算评价方法参照5.6。

5.3.4在资料较丰富的情况下，根据技术经济条件和综合利用方向，对不同计算方案进行对比、论证，确定合理的开采方案和利用方案，并根据确定的开采方案和利用方案，预测地热田的地温场、渗流场（具有流体质量长观数据的研究程度较高地区，还应包括流体质量）的变化趋势，论证可开采量的保证程度和地热资源开发利用方案。

5.3.5 地热资源量常用计算方法要求，参见附录C和D。

5.4 地热单（对）井地热资源量估算

5.4.1 地热井井流方程的确定

根据三次降深的降压试验观测数据，采用下式来确定地热井井流方程。

…………………………………………（1）

式中：

Sw—降压试验的稳定水位降深（m）；

a—热储损失系数；

b—井筒紊流损失系数；

Q—抽水流量（m3/d）。

5.4.2 单井地热流体可采量估算

对单个地热开采井，可依据井产能测试资料按井流量方程计算单井的稳定产量，或以抽水试验资料采用内插法确定。计算使用的压力降低值一般不大于0.3MPa，最大不大于0.5MPa，年压力下降速率不大于0.02 MPa。

5.4.3 对井地热流体开采量估算

5.4.3.1 对井系统估算可采量时，应结合实际回灌试验，依据“以灌定采”的原则，计算保持水头压力、热（量）均衡条件下的合理开采强度，充分考虑到流体回灌对热储的回补作用。

5.4.3.2对井“以灌定采”应同时满足：回灌率大于90%；地热流体回灌后，100年内冷锋面不得到达开采井，即不产生热突破。

5.4.3.3以对井开采为主并开采多年的地热田，应以统计法为主计算地热流体可开采量，以地热田内代表性监测井多年水头压力保持稳定或一定时限内可趋于稳定条件下的地热田开采总量，作为其可开采量。对暂不能保持水头压力稳定的地热田，可以地热田内代表性监测井保持一定水头压力年降速条件下的地热田开采量作为一定时限内的可开采量。

5.4.4 对井采灌时可灌量估算与确定

5.4.4.1 利用采灌试验的回灌井注水量历时曲线和静水位埋深确定。采灌试验可以是自然回灌，也可以是压力回灌。

5.4.4.2 利用回灌试验资料，采用裘布依Dupuit公式及W.Sihardt影响半径经验公式计算回灌流体温度为25℃时的注水渗透系数K注、回灌影响半径R注。采用下式估算回灌流体温度为25℃的回灌井的可灌量。

………………………………………………（2）

…………………………………………………（3）

式中：

Qi—回灌流体温度为25℃时回灌井稳定可灌量（m3/d）；

Ki—回灌流体温度为25℃时热储注水渗透系数（m/d）；

Si—回灌流体水位上升到允许的最大值（统一取距离井口10m，水位统一以25℃校正）（m）；

Ri—回灌影响半径（m）；

rw—热储层中井段半径，单位为米（m）

M—热储层厚度（m）。

5.4.4.3 保证100年开采期不产生热突破，用冷锋面运移时间估算回灌井的允许灌量。

……………………………………………（4）

式中：

D—同层采、灌对井井底距离（m）；

t—冷锋面到达开采井的允许时间（d，按100年计）；

、—25℃时热储、流体的密度与比热之乘积［MJ/（m3·℃）］。

5.4.4.4 回灌井可灌量综合确定

根据以上2种不同计算方法估算可灌量，结合回灌试验时地热井的实际回灌情况，来综合评价确定地热回灌井的合理可灌量。其中有两种特殊情况应酌情考虑：

- 回灌井回灌能力极弱（小于出水量的三分之一）时：宜以该井回灌试验过程中相对延续时间较长的一段回灌量作为其可灌量。并采用类比法，对比分析相同地质构造条件下、成井工艺相同的同类型地热井的回灌能力，作为其可灌量的依据。

- 回灌井回灌能力极强（大于最大出水量）时，主要应考虑冷锋面的运移，以对井中的开采井和附近其它同层开采井流体温度不应下降、不产生热突破为宜。

5.5 不同勘查阶段地热资源储量估算方法

5.5.1 地热资源调查阶段，以分析研究区内已有地热资源相关资料为主，重点对地热天然露头（泉）和地热井开展野外调查，地热资源计算评价方法，依据地热资源勘查研究程度的不同，预测调查区的地热资源量。通常采用热储法、地表热流量法、解析法和比拟法。

5.5.2地热资源预可行性勘查阶段，多选定有地热资源开发前景但又存在一定风险的地区进行勘查，地热资源计算主要利用地热钻井测试资料及经验参数，多采用热储法、地表热流量法、解析法和比拟法等计算地热储量和地热流体可开采量，并对地热资源开发利用前景做出评价。

5.5.3地热资源可行性勘查阶段，主要结合地热资源开发规划或开发工程项目要求，在地热资源预可行性勘查阶段选定的地区进行，勘查范围可以是一个地热田，也可以是划定的拟开采地区，地热资源计算主要根据多个地热钻井（孔）测试资料、年动态监测及经验参数，宜采用解析法、数值法、比拟法、热储法，详细计算勘查区内的地热储量和地热流体可开采量和热量。

5.5.4地热资源开采阶段，主要对已规模化开采地热资源的地热田或地区，结合开采中出现的问题与地热资源管理的需要，对地热流体可开采量及开采后对环境的影响进行重新评价。地热资源计算评价，宜建立地热资源评价数学模型，主要利用地热勘查、采灌试验及多年动态监测资料，宜采用数值法、统计分析法、解析法和生产试验法，计算验证地热流体可开采量、地热储量并进行评价，对于盆地型地热资源，还应计算评价回灌条件下的地热流体可开采量和热量。

5.6 不同类型地热资源量估算方法

5.6.1 沉积盆地型地热资源量估算方法

5.6.1.1沉积盆地型地热资源应评价地热资源量、地热资源可开采量、地热流体储存量、地热流体可开采量、地热流体可开采热量、考虑回灌条件下地热流体可开采量、考虑回灌条件下地热流体可开采热量。区域调查阶段和预可行性勘查阶段评价内容主要是地热资源量、地热资源可开采量、地热流体储存量、地热流体可开采量、地热流体可开采热量；可行性勘查阶段和开发研究阶段评价主要为地热资源量、地热资源可开采量、地热流体储存量、地热流体可开采量、地热流体可开采热量、回灌条件下地热流体可开采量、回灌条件下地热流体可开采热量。

5.6.1.2地热资源量计算重点是地热流体可开采量（包括可利用的热能量）。计算方法依据地热地质条件及地热田勘查研究程度的不同进行选择。调查阶段一般采用热储法；预可行性勘查阶段一般可采用热储法、比拟法；可行性勘查阶段除采用热储法及比拟法外，还可依据部分地热井试验资料采用解析法；开发研究阶段则应依据较丰富的勘查、开发及监测资料，采用统计分析法、数值法、解析法和生产试验法等计算。

5.6.1.3对以对井为主并开采多年的地热田，应以统计法为主计算地热流体可开采量，以地热田内代表性监测井多年水头压力保持稳定或一定时限内可趋于稳定条件下的地热田开采总量，作为其可开采量。对暂不能保持水头压力稳定的地热田，可以地热田内代表性监测井保持一定水头压力年降速条件下的地热田开采量作为一定时限内的可开采量。

5.6.1.4对已实施地热回灌或采（灌)结合开发的地热田，可采用统计分析法、热储法或数值法计算其保持水头压力、热(量)均衡条件的合理开采强度作为其可开采量。采灌条件下地热资源开采量，计算温度应按回灌尾水平均温度计算。

5.6.1.5沉积盆地型地热资源评价范围：

有井控制的，须同时满足下列两个条件，a.埋深在4000m以内，热储层温度25℃以上；b.单井出水量大于20m3/h。

没有井控制、资料较少的，远景评价区通过盖层平均地温梯度大于2.5℃/100m来圈定热储面积，地温梯度、热储层厚度、砂厚比根据以往成果资料获得，热储层温度采用地温梯度推算确定。

5.6.1.6 考虑回灌条件下地热流体可开采量的计算方法，对于盆地型地热田，按回灌条件开采100年，消耗15%的地热储量，根据热量平衡计算，详细计算公式见附录C考虑回灌条件下地热流体可开采量计算方法。

5.6.1.7计算参数选取详见附录B，计算方法选取详见附录C和D。

5.6.2隆起山地型地热资源量估算方法

5.6.2.1隆起山地型地热资源评价地热资源量、地热流体可开采量及地热流体可开采热量。

5.6. 2.2地热资源量计算方法依据地热地质条件及地热田勘查研究程度的不同进行选择。调查阶段一般采用热储法和地表热流量法；预可行性勘查阶段一般可采用热储法、地表热流量法、比拟法；可行性勘查阶段除采用热储法及比拟法外，还可依据部分地热井试验资料采用解析法；开发研究阶段则应依据较丰富的勘查、开发及监测资料，采用统计分析法、数值法、解析法和生产试验法等计算。

5.6. 2.3对单独开采的地热天然露头（泉），应依据泉流量动态观测资料，采用泉流量衰减方程计算可开采量或取历年泉最低流量值作为其可开采量。

5.6. 2.4 评价范围：隆起山地型地热资源将温度大于25℃的山区温泉或地热井作为地热资源评价的水温下限；断裂带开放型热储的热水以泉（群）或热水井的形式出露，其地热田一般由断裂带构成，或由几组断裂交叉所包围的范围构成地热田；断裂带半圈闭型热储，一般以第四系孔隙水水温大于25℃的范围作为地热田或地热异常区的范围。

5.6. 2.5 计算参数选取参考附录B，计算方法选取详见附录C和D。

6 地热资源量可靠性评价

地热资源量可靠性评价分为：地热单井评价和地热田或地热开采地区的评价。

6.1 地热单井评价

6.1.1按5.4.2条计算确定单井的稳定产量；

6.1.2依据确定的单井稳定产量或行政管理部门批准的单井允许开采量，按相关公式估算单井开采权益保护的范围。对盆地型地热田，可按单井允许开采量开采100年、消耗15%左右的地热储量，用热储法及圆面积公式估算地热井开采对热储的影响范围，视其为单井开采权益保护的范围。

……………………………………………（6）

式中：

f=ρwCwρeCe

ρeCe=φρwCw+(1-φ)ρrCr

ρw， ρr—热储水的密度，岩石的密度，kg/m3；

Cw， Cr—热储水的比热，岩石的比热，kJ/kg.℃；

Q—地热井产量，单位为立方米每日（m3/d）；

M—热储层厚度，单位为米（m）；

R—地热井开采100年排出热流对热储的影响半径，单位为米（m）。

6.1.3对盆地型地热田，可按单井允许开采量开采100年、消耗15%左右的地热储量，假设除了抽取和回灌的热量外，系统和外界没有能量交换，回灌未发生热突破且抽水井井口温度与热储层回灌前温度一致，则回灌条件下单井开采权益保护半径的计算公式如下。

……………………………………………（7）

，

式中：

Q—抽水量，m3/d；

Qi—回灌量，m3/d；

M—热储层厚度，单位为米（m）；

R—回灌条件下地热井开采100年的影响半径，单位为米（m）；

Tr—回灌水温度（℃）；

Th—热储回灌前温度（℃）；

T0—基准温度，一般取恒温层温度或多年平均气温（℃）。

6.1.4按单井允许开采量开采100年、消耗15%左右的地热储量，考虑热突破后果计算回灌条件下单井开采权益保护半径的公式如下。

……………………………………………（8）

对于盆地型地热田，当采用上述三种方法计算单井开采权益半径时，应选取一个最大开采权益半径。

对有一定补给的地热田，可按影响半径公式计算开采影响半径，再考虑可能的井间干扰，适当增大一定的距离，确定为其开采的合理井距权益保护范围。

对于已进行了地热可开采量评价的地热田或开采区，则可按行政管理部门认可的单井开采量占全热田或开采区可开采量的比例确定其开采权益保护的范围及其相应的义务。

6.2 地热田或地热开采区评价

6.2.1据地热田的地热地质条件、勘查开发利用程度、地热动态，确定地热储量及不同勘查程度地热流体可开采量（见表2）。

表2 地热资源量查明程度

| 类别(分级) |  | 验证的（A） | 探明的（B） | 控制的（C） | 推断的（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单泉 |  | 多年动态资料 | 年动态资料 | 调查实测资料 | 文献资料 |
| 单井 |  | 多年动态监测值 | 产能测试内插值 | 实际产能测试 | 试验资料外推 |
|  | 钻井控制程度 | 满足开发阶段要求 | 满足可行性阶段要求 | 满足预可行性阶段要求 | 其他目的勘查孔 |
| 地 热 田 | 开采程度 | 全面开采 | 多井开采 | 个别井开采 | 自然排泄或未开采 |
|  | 动态监测 | 5年以上 | 不少于1年 | 短期监测或偶测值 | 偶测值 |
|  | 计算参数依据 | 勘查测试、多年开采与多年动态 | 多井勘查试验及经验值 | 个别井勘查、物探推测和经验值 | 理论推断和经验值 |
|  | 计算方法 | 数值法、统计分析等 | 解析法、比拟法等 | 热储法、比拟法热排量统计法等 | 热储法及理论推断 |

6.2.2依据地热流体可开采量所采出的热量，按下式计算地热田的产能。

…………………………………（9）

式中：

—热功率，单位为千瓦（kW）；

Q—地热流体可开采量，单位为升每秒（L/s）；

t—地热流体温度，单位为摄氏度（℃）；

t0—当地年平均气温，单位为摄氏度（℃）；

4.1868—单位换算系数

地热流体年开采累计可利用的热能量估算公式。

………………………………（10）

式中：

—开采一年可利用的热能，单位为兆焦（MJ）；

D—全年开采日数（按24h换算的总日数），单位为天（d）；

—热功率值，单位为千瓦（kW）；

86.4—单位换算系数；

K—热效比（按燃煤锅炉的热效率0.6计算）。

6.2.3计算地热流体年（或100年）可开采量所能采出的热量占热储中储存热量及地热流体中储存热量的密度，估计地热资源的开发潜力并比较计算结果的一致性。

6.2.4依据地热资源条件及地热资源开发技术经济条件，确定合理的开采方案，并预测地热田的温度场、渗流场、流体化学成分等的变化趋势。

7 地热流体质量评价

7.1 一般要求

地热流体质量评价应与地热资源量计算和评价同时进行，以提供地热资源的质量品位，作为地热资源开发的基础和依据。

地热流体质量评价应依据不同用途按有关的国家标准或行业标准进行综合评价。

地热流体质量评价应在井（泉）试验现场测试和定期对代表性地热流体采样进行全分析及微生物检测的基础上进行，其评价指标包括地热流体的物理性质、化学成分、微生物含量等。

7.2 地热流体不同用途评价

7.2.1 理疗热矿水评价：地热流体通常含有某些特有的矿物质（化学）成分，可作为理疗热矿水开发利用，可参考附录F对其属于何种类型的理疗热矿水作出评价。

7.2.2 饮用天然矿泉水评价：地热流体符合饮用天然矿泉水界限指标及限量指标的，可依据GB 8537饮用天然矿泉水标准进行评价。

7.2.3生活饮用水评价：地热流体可作为生活饮用水源的，应根据GB 5749生活饮用水卫生标准作出评价。

7.2.4 农业灌溉用水评价：低温地热流体（水）在用于采暖供热等目的后排放的地热废弃水，一般可用于农田灌溉，遵照GB 5084农田灌溉水质标准对其是否适宜于农田灌溉作出评价。

7.2.5 渔业用水评价：低温地热水用于水产养殖的，遵照GB 11607渔业水质标准对其是否符合水产养殖作出评价。

7.3 地热流体中有用矿物组分评价

中高温地热流体通常含有高浓度的矿物质，有的为热卤矿物水，可从中提取工业可利用的成分，如碘（>20mg/L）、溴（>50mg/L）、铯（>80mg/L）、锂（>25mg/L）、铷（>200mg/L）、锗（>5mg/L）等，有的还可生产食盐、芒硝等，对达到工业利用可提取有用元素最低含量标准的，可参照《矿产工业要求参考手册》予以评价。

7.4 地热流体腐蚀性评价

7.4.1 对地热流体中因含有氯根、硫酸根、游离二氧化碳和硫化氢等组份而对金属有一定的腐蚀性，可通过挂片试验等测定其腐蚀率，对其腐蚀性作出评价。

7.4.2 可参照工业上用腐蚀系数来衡量地热流体（水）的腐蚀性：

若腐蚀系数KK>0，称为腐蚀性水；

腐蚀系数KK<0，并且KK+0.0503Ca2+>0，称为半腐蚀性水；

腐蚀系数KK<0，并且KK+0.0503Ca2+<0，称为非腐蚀性水；

腐蚀性系数的计算：

对酸性KK=1.008（rH++rAl3++rFe2++rMg2+rHCO3--rCO32-）；

对碱性水KK=1.008（rMg2+rHCO3-）；

式中r是表示离子含量的每升毫克当量（毫摩尔）数。

7.5 地热流体结垢评价

7.5.1对地热流体中所含二氧化硅、钙和铁等组分因温度变化而产生结垢，可通过试验，评价其结垢程度。

7.5.2 可参照工业上用锅垢总量H0（mg/L）来衡量地热流体的结垢性：

若锅垢总量H0<125，称为锅垢很少的地热流体;

锅垢总量H0=125250，称为锅垢少的地热流体;

锅垢总量H0=250500，称为锅垢多的地热流体;

锅垢总量H0500，称为锅垢很多的地热流体。

H0=S+C+36rFe2++17rAl3++20rMg2++59rCa2+

式中：

S—为地热流体中的悬浮物含量（mg/L）；

C—为胶体含量C=SiO2+Fe2O3+Al2O3（mg/L）；

r—是表示离子含量的毫克当量数。

7.5.3 碳酸钙结垢趋势判断：

7.5.3.1 对氯离子含量高（超过25%摩尔当量）的地热流体，可采用拉申指数（LI）判断碳酸钙的结垢趋势和腐蚀性程度，拉申指数（LI）计算公式：

……………………………………………（11）

式中：

Cl—氯化物或卤化物浓度；

SO4—硫酸盐浓度；

ALK—总碱度。

三项均以等当量的CaCO3，单位为毫克每升（mg/L）表示；

当LI>0.5，不结垢有腐蚀性；

LI<0.5，可能结垢，没有腐蚀性；

0.5<LI<3.0有轻微腐蚀性；

3.0<LI<10.0有强腐蚀性。

7.5.3.2 当地热流体中氯离子含量较低（<25%摩尔当量）时，可根据雷兹诺指数（RI）定性估计地热流体碳酸钙的结垢趋势。雷兹诺指数（RI）计算公式如下：

RI=2pHs-pHa……………………………………………（12）

pHs=lg[Ca2+]-lg[ALK]+Ke………………………………（13）

式中：

RI—雷兹诺指数；

pHS—计算出的pH值；

pHa—地热流体实测的pH值；

[Ca2+]—地热流体中钙离子的摩尔浓度，mol/L；

[ALK]—总碱度，即重碳酸根HCO3-离子摩尔浓度，mol/L；

Ke—常数（当总固形物200mg/L～6000mg/L时，取值1.8～2.6之间，温度大于100℃取低值，低于50℃取高值）；

当RI<4.0，结垢非常严重；

RI=4.0～5.0，结垢严重；

RI=5.0～6.0，结垢中等；

RI=6.0～7.0，结垢轻微；

RI>7.0，不结垢。

8 地热资源开发利用评价

8.1地热资源开发利用评价

8.1.1 考虑当前地热资源开采技术的可能性及经济的合理性对其开发的可行性作出评价。

8.1.2 依据地热井的成井深度, 区别地热资源开采的经济性, 分为:

经济的, 成井深度一般小于1 000m;

较经济的, 成井深度一般1 000 ~3 000m;

有经济风险的, 成井深度大于3 000m。

8.1.3 依据地热流体温度, 评价可能的利用范围（见表3）。

表3 地热资源温度分级利用

| 温 度 分 级 | 温度 t 界限,℃ | 主 要 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 高温地热资源（I级） | t 150 | 发电、烘干、工业利用、采暖、 |
| 中温地热资源（II级） | 90 t < 150 | 烘干、发电、采暖、 |

表3（续）

| 温 度 分 级 |  | 温度 t 界限,℃ | 主 要 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 热水（III级） | 60 t < 90 | 采暖、理疗、洗浴、温室种植、 |
| 低温地热资源 | 温热水（IV级） | 40 t < 60 | 理疗、休闲洗浴、采暖、温室种植、养殖 |
|  | 温水（V级） | 25 t < 40 | 洗浴、温室种植、养殖、农灌和采用热泵技术的制冷供热 |
| 注: 表中温度是指主要储层代表性温度 |  |  |  |

8.1.4 依据地热井的地热流体单位产量大小, 确定开采适宜性分区, 分为:

适宜开采区: 地热井地热流体单位产量大于50m3/d·m；

较适宜开采区: 地热井地热流体单位产量 5~50m3/d·m；

适宜性差开采区: 地热井地热流体单位产量小于5m3/d·m；

8.1.5 依据地热流体化学组分的含量, 确定可作为矿泉开发的利用方向、方式和排放要求（见表4）

表4  不同质量热流体的利用方向、方式与排放要求

| 溶解性总 | 利用方向 |  | 利用方式 |  | 排放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体含量 （mg / L） | 达到生活饮用水或饮用矿泉水标准 | 达到理疗矿水 水质标准 | 理疗洗浴 | 其 他 |  |
| <1 000 | 饮用及生产矿泉水 | 理疗洗浴、采暖、农业等 | 直接利用 | 直接利用 | 医用处理后排放，其他回灌 |
| 1 0003 000 |  | 理疗洗浴、采暖等 | 直接利用 | 间接利用 | 直接利用处理后排放、间接利用回灌 |
| 3 00010 000 |  | 理疗洗浴、采暖等 | 直接利用 | 间接利用 |  |
| >10 000 |  | 理疗洗浴、采暖等 | 直接利用 | 间接利用 |  |

8.1.6 依据地热流体可开采量及其产能, 评价其可开发利用的规模。中、低温地热资源用于采暖、

供生活热水、温泉洗浴、理疗、洗浴、农业温室、水产养殖等的规模进行估计（见表5和参照附录G）。

表5  地热供暖、供热、理疗、洗浴等耗水（热）量参考标准

| 项 目 | 供暖 | 供生活热水 | 温泉洗浴 | 理疗 | 农业温室 | 水产养殖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | W/m2 | m3 / （年·人） | m3 / （年·次） | m3 /（床位·年） | W/m2 | m 3/（m2·年） |
| 标 准 | 50 | 1520 | 0.30.5 | 100 | 80 | 57 |

8.2 地热资源开发利用环境影响评价

8.2.1地热利用的节能和减排效果估算可参照附录G。

8.2.2地热流体排放对环境影响的评价：

a） 高温地热流体中通常含有CO2、H2S等非凝气体, 应评价其对大气可能造成的污染, 提出污染防治建议。

b）废地热流体的直接排放会造成热污染和其中有害组分对地表水、地下水水质的污染, 应遵循GB8978-1996评价其排放对环境的影响。

8.2.3  地面沉降及地面塌陷评价

a） 对于新生界松散沉积层及半成岩热储层，应对开采地热流体可能产生的地面沉降做出评价, 针对可能出现的问题, 提出相应的防治措施建议。

b） 上覆松散层厚度小的岩溶热储或基岩热储层，应对开采地热流体可能引发的地面变形破坏（塌陷或沉降等）做出评价, 针对问题提出相应的防治措施建议。

8.2.4 其他地质环境影响评价

a） 地热地质景观保护评价。地热流体长期开发，有可能导致地热田及其周边地区的地热显示、地热景观的消失和天然温泉的锐减，应做出保护性评价，保护代表性的地热自然景观；

b) 海水入侵可能性评价。对海岸地区开采地热流体可能引起的海水入侵进行评价，确定合理的开采方式和开采量，防止海水入侵对地热田的破坏和影响;

c) 浅层地下水源保护性评价。对于与浅层含水层有较密切水力联系的地区开采地热流体，可能引起上覆含水层水质、水量的变化进行评价，确定热储合理开采量及浅层地下水源保护对策。

8.3地热资源开发利用现状与潜力评价

8.3.1 地热区（田）为单元，依据地热井和温泉调查数据按热储段和利用方向进行分类解析，分析各热储段和各利用方向的现状情况。并计算地热资源总开发利用量。

8.3.2 结合地热资源评价结果，分析地热资源的盈余量和开发利用潜力，论证获得开发利用潜力的途径、措施和可行性，合理开发和配置地热资源。

具体计算方法详见附录H

8.4 地热资源综合开发利用评价

地热资源开发利用应基于温度等级区划及流体水化学特征区划，并结合以往的开发利用情况、地区经济发展状况，充分考虑梯级开发利用技术等确定其合理开发利用方向。主要开发利用方向包括：地热发电、地热供暖、旅游疗养、养殖、种植和工业利用等。

地热资源梯级综合利用具体见附录I所示。

9地热资源评价报告编写要求

9.1地热资源评价工作完成后，应及时编写相应的评价报告，经专家评审及自然资源行政管理部门认定后提供使用。

9.2 单井地热资源评价报告：指为单个地热井开发单位提供利用的地热井勘查报告，主要依据单井勘查成果评价其可开采量及开采保护区范围，为资源的开发管理提供依据。报告内容一般包括：前言；区域地热地质条件；地热井地质及地球物理测井；井产能测试与可开采量评价；流体质量评价；经济与环境评价、开采保护区论证；结论与开发利用建议等。

9.3 地热田（区）地热资源评价报告：指一个独立的地热田或具有一定开采规模的地区，为总结地热资源勘查或开发阶段性成果资料而编写的报告，是地热资源统计、规划、开发管理的主要依据。报告编写提纲及附图、附表具体要求见附录J。

附录 A
（资料性附录）
地球化学地热温标

利用地下热水的化学组分浓度或浓度比计算地下热储温度的方法。其中能够据以计算地下温度的称定量地热温标，只能得出相对温度的称定性地热温标。

应用地球化学地热温标的条件是：①地下储集的地热流体是热水;②控制化学组分进入热水的化学反应只和温度相关;③热储层中温标化学组分有足够的补给;④热水与供应这些化学组分的储热岩体特定矿物之间已经建立起溶解平衡;⑤热储层的热水能迅速流出地表;⑥热水在流出地表的过程中，化学组分的浓度没有发生变化。地球化学地热温标在实际运用上只能给出估算温度，对热田资源评价工作有一定意义。

已知地球化学地热温标有：①SiO2浓度，常用温标，假定石英溶解度在高温时达到平衡，溶液上行冷却过程中不发生稀释和沉淀;②Na/K，常用温标，浓度比在20∶1至8∶1之间意义较大，适用于120℃以上的高温，尤其适用于≥180℃～200℃的地热水;③Ca2+和HCO-3含量，对于中性水有定性意义，CaCO3的溶解度和地下温度呈反比关系;④Mg，Mg/Ca，低值指示高温，高值指示低温;⑤Cl的稀释度，假定低氯泉水是受冷水稀释的产物，就可根据所要求的高氯水混合比计算地下温度;⑥Na/Ca，高比值可能指示高温，但不适用于富钙热卤水;⑦Cl-/(HCO3- +CO32-)，高比值指示高温，低比值指示低温;⑧Cl/F，高比值可能指示高温，但钙的存在使其不能成为定量温标;⑨氢/其他气体，高比值可以定性地指示高温;⑩硅华，地下温度大于180℃(过去或现在)的可靠标志;钙华，低温的可靠标志，重碳酸盐型水冷却后又流经石灰岩区时失效。

A.1 二氧化硅地热温标

利用泉口或井孔地热流体的二氧化硅饱和浓度，计算出地下热流体平衡带的温度。如果地下温度高于200℃，石英在地热流体中溶解-沉淀反应会很快地达到一个新的平衡。在高温下为溶解态石英所饱和的地热流体在上升至地表的过程中，无定形二氧化硅会发生沉淀，因此本温标很难用于标定200～300℃的地下温度。冰岛G.波德瓦尔逊和G.帕马松于1961年首次提出二氧化硅地热温标的半定量经验公式计算热储的基底温度(tb)：

tb=w(SiO2)-25 ……………………………………(A.1)

如果热水呈酸性，本温标无效。稀释效应是二氧化硅温标失效的又一重要原因。

二氧化硅温标计算式如下(二氧化硅浓度用10-6表示)：

石英，绝热冷却(125～275℃时为±2℃)：

……………………………………(A.2)

式中：t—温度，℃；

｛w(SiO2)｝—二氧化硅浓度的数值。

石英，传导冷却(125～250℃时为±0.5℃)：

……………………………………(A.3)

玉髓，传导冷却：

……………………………………(A.4)

A.2. 钠钾地热温标

利用地热水中钠、钾离子的浓度比，计算地热水温度。天然地热水中Na+的浓度ρ(Na)之变化是温度的函数。在低温条件下水溶Na+的浓度ρ(Na)和水溶K+的浓度ρ(K)之比一般不受共生碱性长石偶之间的阳离子交换反应的控制，因此对100℃以下环境的水来说，钠钾法往往不能给出可靠的结果，尤其是富钙的低温水，钠钾法会给出反常性的结果。当水来自180～300℃的高温环境，钠钾法一般会给出极好的结果。钠钾地热温标的主要优点是受稀释和蒸气分离的影响很小。

钠钾地热温标的方程为：

A(R.O.Fournier)t=1217/(lg 〔ρ(Na)/ρ(K)〕+1.483)-273.15

B(A.H.Trusdell)t=855.6lg〔ρNaρK〕+0.8573-273.15……………………………(A.5)

式中浓度ρ的单位为毫克/升。当温度在270℃左右时，两个方程估算结果没什么差别；在125～200℃之间时，以用方法A为宜。

A.3. 钠-钾-钙地热温标

它是专为处理富钙水的地热温标。其经验公式为：

t=1647lgc(Na)/c(K)+β〔lgc12CacNa]+2.24 -273.15……………………(A.6)

当t<100℃时，且〔lgc12CacNa]Ca/Na>0，取β=[4/3]；当t>100℃，或〔lgc12CacNa]Ca/Na)<0，取β=1/3；沸腾和冷淡水相混所导致的浓度变化都会影响Na-K-Ca地热温标。沸腾使CO2逸走，从而引起CaCO3沉淀，而水溶Ca2+的损耗一般会导致Na-K-Ca地热温标的计算温度过高。冷热水的混合时，如果热水份额又小于20%～30%，则混合对Na-K-Ca温标的影响要加以考虑，可用β值的选择来控制。c的单位为摩/升。

A.4. 钠-钾-钙-镁地热温标

钠-钾-钙地热温标的镁校正法。当Na-K-Ca温标用于富Mg2+水时，会得出异常高的结果。R.O.福尔尼埃和R.W.波特尔提出Na-K-Ca化学温标的镁校正法，其温度校正值ΔtMg用下列方程求得：

当R介于5～50之间时

ΔtMg=10.66-4.7415R+325.87(lgR)2-1.032×105(lgR)2/T-1.968×107(lgR)2/T2+1.605×107(lgR)3/T2………………………………(A.7)

当R<5时

ΔtMg=-1.03+59.97lgR+145.05(lgR)2-36711(lgR)2/T-1.67×107lgR/T2……………(A.8)

式中浓度比为

R=c(1/2Mg/〔c(1/2Mg+1/2Ca)+c(K)〕×100…………………………(A.9)

式中：浓度c的单位用摩/升表示;热力学温度T的单位为开;算出的温度间隔Δt的单位取℃(或开，其数值相同，而不需换算)。在求Na-K-Ca-Mg温标时应该用Na-K-Ca温标值减去ΔtMg，并均以℃为单位。但是Mg2+的高浓度确实指示是在较低温时达到水岩平衡。因此将地热温标用于富Mg2+水时必须小心。

A.5.钾-钠地热温标

利用钾钠浓度比计算、指示地热水在深部与围岩达到平衡的温度。表示为：

tkn=[1390/(1.75-lgρ(K）/ρ(Na)〕-273.2………………………………(A.10)

式中：ρ(K)、ρ(Na)浓度单位为mg/L；tkn的单位为℃。

A.6. 钾-镁地热温标

利用钾镁浓度比计算、指示地热水在浅部与围岩达到平衡的温度。温标计算公式为：

tkm=[4410/(13.95-lgρ(K) /ρ(Mg)]-273.2…………………(A.11)

式中：ρ(K)、ρ(Mg)浓度单位为mg/L；tkm的单位为℃。

A.7. 硫酸盐-氧同位素地热温标

δ18O(SO42--H2O)地热温标，是在洛依德(Lloyd)等人在20世纪60年代末的实验研究基础上建立的。其表达式如下：

1000 lnα=2.88(106T-2)-4.1…………………………………(A.12)

α=〔1000+δ18O（HSO4-）〕/〔1000+δ18O（H2O）〕。T的单位为K(开尔文)。

A.8. 气体地热温标

根据钻孔排放气体浓度与测得的热储层温度之间的相关关系，阿诺尔松(S.Arnorsson)等人提出5个气体地热温标。其中CO2、H2S和H2为喷气孔蒸气中的浓度。在热储水中气体的质量摩尔浓度b(单位为mol/kg)之数值的对数与温度(单位为K)的函数关系式如下：

lgb(H2S)=-11.80-0.06035T-17691.09/T+27.163lgT  …………………(A.13)

lgb(H2) =+11.98-0.08489T+8254.09/T-27.58lgT……………………(A.14)

lgb(H2) =-3.04-10763.54/T+7.003lgT………………………………(A.15)

在300℃以上的水，如果Cl>500×10-6则水温在200～300℃

lgb(CO2) =-1.09-3894.55/T+2.532lgT……………………………(A.16)

在200℃以下的水，如果Cl<500×10-6则水温在200～300℃

lgb(H2S) =-1.24-4691.84/T+2.830lgT………………………………(A.17)

气体地热温标用于预测高温地热系统中的地下温度。

A.9. 同位素地热温标

根据同位素分馏平衡与温度的相关关系，计算地热系统的深部温度。同位素分馏达到平衡的时间要比化学平衡的时间长得多，因此同位素温标可以指示地热系统的深部温度。同位素地热温标是地热蒸气系统唯一可用的温标，因为热水含气量很低，尤其是CH4，采集和分离都很困难，因此目前它还很难用于热水系统。热水系统的最佳同位素温标是水和水溶SO42-间的氧同位素分馏，分馏平衡在低达95℃的热储中即可达到，而且在超过300℃的热储中达成氧同位素分馏平衡的热水在上升至地表的过程中也不容易出现再平衡。沸泉由于存在蒸气损耗，应用氧同位素地热温标时要作校正。

附录 B
（资料性附录）
地热资源计算参数的确定

地热资源量计算的参数应尽可能通过试验和测试取得。对于难以通过测试得到的参数或勘查工作程度较低时，可采用经验值。一般应取得下列参数：

B.1地热井参数

综合钻孔地质编录和试井资料，取得地热井的位置、深度、揭露热储厚度、强渗透段位置、生产能力、温度、压力、化学成分等资料。

B.2 热储几何参数

包括热储面积、热储厚度和热储地热能回收率。

a. 面积：沉积盆地型地热资源热储的面积依据地热田的构造边界和同一深度的地温等值线所圈定的范围确定。如果工作任务仅涉及地热田的部分范围，应按勘查工作控制的实际面积计算。如果工作区涉及多个地热田，应将将各地热田及地热异常区分界线、热储温度等值线和热储厚度等值线计算机数字化，计算各分区的面积；隆起山地型地热资源的热储范围一般由控热断裂构造圈闭，面积由地质构造圈定，如热储范围界线模糊，则考虑地热异常点一立方千米范围作为储量计算范围。

地热资源调查阶段和预可行性调查阶段可根据地面测绘和物、化探资料综合分析推测；可行性勘查和开采阶段应结合岩芯岩屑录井、简易水文观测、地球物理测井以及水热蚀变等资料确定。

b. 热储厚度：应依据钻孔资料，结合地球物理勘探资料确定热储顶板深度和底板深度，依据近期开采技术水平和经济合理性确定计算的基础深度，然后计算基础深度之内的热储厚度。沉积盆地型地热资源可以采用热储厚度=地层厚度*砂厚比，基岩热储厚度=4000m以浅基岩的评价平均厚度*储厚比。热储砂厚比为各地热田钻孔统计确定，基岩储厚比参照区域值。

c．热储地热能回收率：应根据热储的岩性，有效孔隙率、热储温度以及开采回灌技术条件合理确定。松散孔隙类热储，其孔隙率大于20%时，回收率可取25%；岩溶裂隙类热储回收率可取15%~20%；砂岩、花岗岩、火成岩等裂隙类热储，其回收率可取5%~10%。

B.3 热储物理性质

包括热储温度、压力、岩石的密度、比热和热导率等。

a. 热储温度：有条件时应通过地热井内温度剖面的测量取得热储顶板温度、底板温度和热储不同深度的温度。在资料不充分时，可以通过地温梯度推测热储的温度，也可以用地球化学温标计算热储温度。据此，可以取得热储不同部位的温度分布情况。

根据地温梯度计算热储温度公式：

…………………………………(B.1)

式中：

TZ—热储中部温度，℃；

T0—恒温带温度或多年平均气温，℃；

△T—地温梯度，℃/100m；

H0—恒温层深度，m；

H—热储中部埋深，m；

b. 热储压力：应通过地热井的试井资料取得热储的压力分布情况。

c. 岩石的密度、比热和热导率：有条件时应通过试验、测试得到。在勘查程度较低时，可取经验值（表B.1）。

表B.1. 几种常见岩石和物质的比热、密度和热导率

| 岩石名称 | 密度 kg/m3 | 比热 J/kg℃ | 热导率 W/（m·K） |
| --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩 | 2 250—2 740 | 600—900 | 2.2— 3.2 |
| 玄武岩 | 2 500—3 100 | 850—900 | 1.6— 2.4 |
| 片麻岩 | 2 600—2 950 | 700—980 | 2.0— 4.5 |
| 石灰岩 | 2 400—2 870 | 680—950 | 1.8— 3.8 |
| 白云岩 | 2 670—2 880 | 750—930 | 2.5— 6.2 |
| 砂岩 | 2 200—2 750 | 730—1 200 | 1.7— 4.3 |
| 泥岩 | 2 200—2 750 | 760—1 200 | 1.2— 3.2 |
| 细砂 | 1 800—2 200 | 1100—1 400 | 1.7— 2.4 |
| 粉质黏土 | 1 600—2 200 | 1300—1 700 | 1.2— 1.7 |
| 空气 | 1.205 | 1005 | 0.026 |
| 水 | 998.2 | 4183 | 0.60 |
| 冰 | 917 | 2065 | 2.22 |
| 备注：冰温度为0℃，其余均为20℃。 |  |  |  |

B.4 热流体性质

包括热流体的比重、热焓、动力粘滞系数、运动粘滞系数等。

a. 相态、比重、热焓：这些参数与地热流体所处的温度和压力有关。在地热流体的含盐量不大，且不含不凝气体时，这些参数可从表B2查得或求得；否则需要适当修正。

表B.2. 饱和蒸汽表

| 温度 ℃ | 压力 Pa | 水的比重 kg/m3 | 蒸汽比重 kg/m3 | 水的热焓 kJ/kg | 蒸汽热焓 kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.006 108 | 999.8 | 0.004 847 | -0.04 | 2 501.6 |
| 5 | 0.008 718 | 1 000.0 | 0.006 795 | 21.01 | 2 510.7 |
| 10 | 0.012 270 | 999.7 | 0.009 396 | 41.99 | 2 519.9 |
| 15 | 0.017 039 | 999.2 | 0.012 82 | 62.94 | 2 529.1 |
| 20 | 0.023 37 | 998.3 | 0.017 29 | 83.86 | 2 538.2 |

| 表B.2.（续） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 ℃ | 压力 Pa | 水的比重 kg / m3 | 蒸汽比重 kg/m3 | 水的热焓 kJ/kg | 蒸汽热焓 kJ/kg |
| 25 | 0.031 66 | 997.1 | 0.023 04 | 104.77 | 2 547.3 |
| 30 | 0.042 41 | 995.1 | 0.030 37 | 125.66 | 2 556.4 |
| 35 | 0.056 22 | 994.1 | 0.039 61 | 146.56 | 2 565.4 |
| 40 | 0.073 75 | 992.2 | 0.051 16 | 167.45 | 2 574.4 |
| 45 | 0.095 82 | 990.2 | 0.065 46 | 188.35 | 2 583.3 |
| 50 | 0.123 35 | 988.0 | 0.083 02 | 209.26 | 2 592.2 |
| 55 | 0.157 41 | 985.7 | 0.104 4 | 230.17 | 2 601.0 |
| 60 | 0.199 20 | 983.1 | 0.130 2 | 251.09 | 2 609.7 |
| 65 | 0.250 1 | 980.5 | 0.161 2 | 272.02 | 2 618.4 |
| 70 | 0.311 6 | 977.7 | 0.198 2 | 292.97 | 2 626.9 |
| 75 | 0.385 5 | 974.7 | 0.241 9 | 313.94 | 2 635.4 |
| 80 | 0.473 6 | 971.6 | 0.293 3 | 334.92 | 2 643.8 |
| 85 | 0.578 0 | 968.4 | 0.353 5 | 355.92 | 2 652.0 |
| 90 | 0.701 1 | 965.1 | 0.423 5 | 376.94 | 2 660.1 |
| 95 | 0.845 3 | 961.7 | 0.504 5 | 397.99 | 2 668.1 |
| 100 | 1.013 3 | 958.1 | 0.597 7 | 419.06 | 2 676.0 |
| 105 | 1.208 0 | 954.5 | 0.704 6 | 440.17 | 2 683.7 |
| 110 | 1.432 7 | 950.7 | 0.826 5 | 461.32 | 2 691.3 |
| 115 | 1.690 6 | 946.8 | 0.965 0 | 482.50 | 2 698.7 |
| 120 | 1.985 4 | 942.8 | 1.122 | 503.72 | 2 706.0 |
| 125 | 2.321 0 | 938.7 | 1.298 | 524.99 | 2 713.0 |
| 130 | 2.701 3 | 934.6 | 1.497 | 546.31 | 2 719.9 |
| 135 | 3.131 | 930.3 | 1.719 | 567.68 | 2 726.6 |
| 140 | 3.614 | 925.9 | 1.967 | 589.10 | 2 733.1 |
| 145 | 4.155 | 921.4 | 2.242 | 610.60 | 2 739.3 |
| 150 | 4.760 | 916.8 | 2.548 | 632.15 | 2 745.4 |
| 155 | 5.433 | 912.1 | 2.886 | 653.78 | 2 751.2 |
| 160 | 6.181 | 907.3 | 3.260 | 675.47 | 2 756.7 |
| 165 | 7.008 | 902.3 | 3.671 | 697.25 | 2 762.0 |
| 170 | 7.920 | 897.3 | 4.123 | 719.12 | 2 767.1 |
| 175 | 8.924 | 892.2 | 4.618 | 741.07 | 2 771.8 |
| 180 | 10.027 | 886.9 | 5.160 | 763.12 | 2 776.3 |
| 185 | 11.233 | 881.5 | 5.752 | 785.26 | 2 780.4 |
| 190 | 12.551 | 876.0 | 6.397 | 807.52 | 2 784.3 |
| 195 | 13.987 | 870.4 | 7.100 | 829.88 | 2 787.8 |
| 200 | 15.549 | 864.7 | 7.864 | 852.37 | 2 790.9 |
| 205 | 17.243 | 858.8 | 8.694 | 874.99 | 2 793.8 |
| 210 | 19.077 | 852.8 | 9.593 | 897.74 | 2 796.2 |
| 215 | 21.060 | 846.7 | 10.57 | 920.63 | 2 798.3 |
| 220 | 23.198 | 840.4 | 11.62 | 943.67 | 2 799.9 |
| 225 | 25.501 | 833.9 | 12.76 | 966.89 | 2 801.2 |
| 230 | 27.976 | 827.3 | 14.00 | 990.26 | 2 802.0 |
| 235 | 30.632 | 820.6 | 15.33 | 1 013.8 | 2 802.3 |
| 240 | 33.478 | 813.6 | 16.76 | 1 037.6 | 2 802.2 |
| 245 | 36.523 | 806.5 | 18.31 | 1 061.6 | 2 801.6 |
| 250 | 39.776 | 799.2 | 19.99 | 1 085.8 | 2 800.4 |
| 255 | 43.246 | 791.7 | 21.79 | 1 110.2 | 2 798.7 |
| 260 | 46.943 | 783.9 | 23.73 | 1 134.9 | 2 796.4 |
| 265 | 50.877 | 776.0 | 25.83 | 1 159.9 | 2 793.5 |
| 270 | 55.058 | 767.8 | 28.10 | 1 185.2 | 2 789.9 |
| 275 | 59.496 | 759.3 | 30.55 | 1 210.9 | 2 785.5 |
| 280 | 64.202 | 750.5 | 33.19 | 1 236.8 | 2 780.4 |
| 285 | 69.186 | 741.5 | 36.06 | 1 263.2 | 2 774.5 |
| 290 | 74.461 | 732.1 | 39.16 | 1 290.0 | 2 767.6 |
| 295 | 80.037 | 722.4 | 42.53 | 1 317.3 | 2 759.8 |
| 300 | 85.927 | 712.2 | 46.19 | 1 345.0 | 2 751.0 |

b. 两相热流体的热焓：两相热流体，其热量（焓）的计算公式为：

h=hgXg+hlXl …………………………………………………（B.2）

其中：

h—水汽混合物的热焓，kJ/kg；

hg—气体的热焓，kJ/kg；

hl—水的热焓，kJ/kg；

Xg—气体的质量分数；

Xl—水的质量分数。

c. 粘滞系数：地热流体的运动粘滞系数主要取决于温度的高低，受压力变化的影响比较小。蒸汽的运动粘滞系数远大于水的运动粘滞系数。动力粘滞系数和运动粘滞系数之间的关系为：

μ=η·ρ…………………………………………………（B.3）

其中：

μ—动力粘滞系数，kg/(m·s)；

η—运动粘滞系数，m2/s；

ρ—水的密度，kg/m3；

表B3中列出了压力为1bar、50bar、100bar、200bar、300bar和400bar时水的运动粘滞系数。

表B.3. 压力为1 bar—400 bar时水（蒸汽）的运动粘滞系数

| 温度 ℃ | 运动粘滞系数 10-6m2/s |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 bar | 50 bar | 100 bar | 200 bar | 300 bar | 400 bar |
| 0.01 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.68 |
| 5 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 0.46 | 1.44 |
| 10 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 0.25 |
| 15 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| 25 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| 30 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 35 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| 40 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 45 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 55 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 60 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 65 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 70 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| 75 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 80 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 85 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 90 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 95 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 100 | 20.82 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 105 | 21.44 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| 110 | 22.07 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 115 | 22.71 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 120 | 23.36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 125 | 24.02 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 130 | 24.69 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 135 | 25.37 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 140 | 26.06 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| 145 | 26.76 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 150 | 27.47 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 155 | 28.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 160 | 28.69 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 165 | 29.67 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| 表B.3. （续） |  |  |  |  |  |  |
| 温度 ℃ | 运动粘滞系数 10-6m2/s |  |  |  |  |  |
|  | 1 bar | 50 bar | 100 bar | 200 bar | 300 bar | 400 bar |
| 170 | 30.42 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 175 | 31.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 180 | 31.95 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 185 | 32.74 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 190 | 33.53 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| 195 | 34.33 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 200 | 35.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 205 | 35.97 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| 210 | 36.81 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 215 | 37.65 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 220 | 38.50 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 225 | 39.37 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 230 | 40.24 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 235 | 41.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 240 | 42.02 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 245 | 42.93 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 250 | 43.84 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| 255 | 44.77 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 260 | 45.70 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 265 | 46.65 | 0.72 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 270 | 47.60 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 275 | 48.57 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 280 | 49.54 | 0.80 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 285 | 50.53 | 0.82 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 290 | 51.52 | 0.85 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 295 | 52.53 | 0.87 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 300 | 53.54 | 0.90 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 注：黑体数值为气体状态的运动粘滞系数 |  |  |  |  |  |  |

B.5 热储渗透性和贮存流体能力的参数

包括孔隙度、有效孔隙度、渗透率、渗透系数、导流系数、弹性释水率、弹性释水系数（贮存系数）等。

a. 孔隙度和有效孔隙度：孔隙度可以通过实验室测定，通过地球物理测井数据估算。有效孔隙度可以通过试井资料计算。

b. 渗透率、渗透系数、导流系数：渗透率、渗透系数、导流系数是表示热储渗透性的参数，它们之间的关系为：

…………………………………………………(B.4)

…………………………………………………(B.5)

其中：

k—渗透率，m2；

K—渗透系数， m/s；

—热流体动力粘滞系数，kg/(m·s)；

—流体的密度，kg/m3；

g—重力加速度，9.8m/s2

T—导流系数，m2/s；

M—热储层厚度，m；

c. 弹性释水率、弹性释水系数：是表示热储贮存能力的参数。流体的相态不同，热储的贮存机理不同，其贮存能力存在很大的差别。贮存液态水的承压热储的弹性释放率和弹性释放系数为：

……………………………………（B.6）

………………………………………………（B.7）

其中：

s—热储的弹性释放率，m-1；

—热流体的密度，kg/m3；

—热储孔隙度，无量纲；

Cw—流体的压缩系数，Pa-1；

Cr—热储岩石的压缩系数，Pa-1

S—热储的弹性释放系数，无量纲；

M—热储层厚度，m.

d. 渗透系数、渗透率、导流系数、弹性释水率和弹性释水系数可通过单孔或多孔试井资料求得。

e. 采用稳定流试井资料可以求得渗透系数、渗透率和流体传导系数。

地热单井稳定流降压试验时，采用裘布依Dupuit公式及W.Sihardt影响半径经验公式，采用叠代法求取热储渗透系数和降压影响半径R。公式如下：

…………………………………………（B.8）

……………………………………………（B.9）

式中：

K—热储平均温度下的热储渗透系数（m/d）；

Q—抽水流量（m3/d）;

M—热储层厚度（m）；

R—降压影响半径；

Sw—抽水井稳定水位降深（m）；

rw—抽水井热储段井半径（m）

多井降压试验，当带有一个观测井时，如果观测井受抽水井主井影响水位有变化时，计算降压影响半径和热储渗透系数的公式如下：

………………………………（B.10）

…………………………………（B.11）

式中：

Sw—抽水井稳定水位降深（m）；

S1—观测井稳定水位降深（m）；

r—观测井与抽水井井底水平距离（m）

当有两个观测井时，公式如下：

…………………………………（B.12）

…………………………………（B.13）

式中：

S1—近观测井稳定水位降深（m）；

S2—远观测井稳定水位降深（m）；

r1—近观测井与抽水井井底水平距离（m）；

r2—远观测井与抽水井井底水平距离（m）；

利用压力测试时，参数求取公式如下（带有一个观测井）：

………………………………（B.14）

式中：

K—热储层渗透系数（m/s）；

Q—抽水流量（kg/s）；

△P—使水达到稳定状态时抽水井与观测井之间的流体压力差（Pa）；

f. 采用非稳定流试井资料可以求得热储的渗透系数、渗透率、导流系数、弹性释放率和弹性释放系数。

（1）Theis 配线法

计算步骤如下：

①在双对数坐标纸上绘制W(u)-1/u的标准曲线。

②在另一张模数相同的透明双对数纸上绘制实测的s-t/r2曲线或s-t曲线。

③在实际曲线置于标准曲线上，在保持对应坐标轴彼此平行的条件下相对平移，直至两曲线重合为止。

④任取一匹配点（在曲线上或曲线外均可），记下匹配点的对应坐标值：W(u)，1/u，s和t/r2（或t），分别计算相关参数，公式如下：

…………………………………………（B.15）

…………………………………………（B.16）

………………………………………………（B.17）

式中：

S—抽水任一时刻的水位降深（m）；

μ*—含水层的贮水系数；

- 含水层的导压系数（m2/d）；

r—观测孔与抽水井井底水平距离。

（2）Jacob 直线图解法

当降压试验时间较长，u=r2/(4at)<0.01时，可采用Jacob公式计算参数。

……………………（B.18）

将上式改写成

即s与lgt成线性关系，具体步骤如下：

①绘制s—lgt曲线，拟合成直线形式，求直线斜率i。可在excel拟合公式上直接读取，也可取和一个对数周期对应的降深△s，这就是斜率i。i=0.183Q/T，可求出导水系数T。

②并将直线部分延长，在零降深线上的截距为t0，则=0。即，可求出贮水系数μ*。

（3）降压曲线拟合求参方法

利用相对误差较小的大降深（s3）试验数据，绘制sw—t历时曲线，采用Theis井函数拟合求参。

……………………………………（B.19）

井函数自变量：

泰斯井函数级数展开式：

……………………（B.20）

式中：

S（r，t）—任一点任一时刻的热储压力降低值（m）；

t—抽水开始到计算时的延续时间（d）。

充分利用实测数据，通过调整导水系数T及压力传导系数a，使理论曲线与实测曲线达到最佳拟合状态，从而获得热储参数。对于基岩热储，主要拟合出流体温度基本稳定后的曲线尾支段。

（4）水位恢复资料求参方法

当u<0.01时，依据Theis叠加公式，使用Excel表绘制降深—历时对数曲线，以历时lg（t/t—t0）为x轴、剩余降深sr为y轴，添加线性趋势线获得趋势线斜率，求取导数系数T。

……………………………………（B.21）

式中：

Sr—剩余降深值（m）；

t—抽水开始到计算时的延续时间（d）；

t0—恢复观测距抽水开始时间（d）；

i—剩余降深对数历时曲线趋势线斜率。

（5）有越流补给的降压试验求参方法

越流系统中降压试验可采用Hantush—Jacob公式计算参数。

…………………………………（B.22）

…………………………………（B.23）

式中：

—零阶第二类虚宗量Bessel函数；

B—越流因素（m）。

S—lgt曲线的斜率变化规律是由小到大，又由大变到小，存在着拐点P。

- s-lgt曲线

拐点P处降深sp与最大降深smax的关系为：

……………………………（B.24）

拐点P处的时间t0为：

…………………………………………（B.25）

拐点p处切线的斜率为：

………………………………………（B.26）

拐点P处降深Sp与斜率ip之间的关系为：

…………………………………（B.27）

应用上述原理，具体计算参数步骤如下：

①在单对数坐标纸上绘制s—lgt曲线，用外推法确定最大降深Smax，并用（21）式计算拐点P处降深Sp。

②根据Sp确定拐点p位置，并从图上读出拐点出现的时间tp。

③做拐点P处曲线的切线，并从图上确定拐点P处切线的斜率ip（一个对数周期对应的降深△s）。

④根据以上几式，求出有关参数值B、T、μ*和R值。

g. 采用半对数分析法求得渗透系数、渗透率。

如果井在时间t=0时开始抽水，稳定流量为q或W=ρq，含水层中压力的变化为景象距离和时间的函数

其中：

对于x无限小时，指数积分E1存在渐近线：

式中，γ=0.5772，欧拉常数。则

mlog10(t)+log104ktφµcr²-0.251

式中，

每次循环都测量一次压力变化，其单位为bar/~；r是观测半径。

考虑到压力随时间而变化，流量以半对数形式变化，可以制得一条渐近直线。这条线主要受斜率m和特定时间t的值决定。当斜率确定后，假定体积流量已知，可以识别出斜率-厚度：

在地热井里质量流量W更容易确定，那么用Wn来代替qm，可写成：

那么在某时刻ΔP与m的比值可转化为：

或

h. 在具有较长地热田监测资料的情况下，可以通过监测资料反求热储的这些参数。在建立地热田的数值模型时，如果实测资料不充分，可通过模型反求参数。

B.6 监测资料

包括地热井的生产量、温度、压力、化学成分等随时间变化的资料，专门监测井的温度、压力随时间的变化情况。

B.7 热储的边界条件

包括边界的位置、热力学和流体动力学特征等。可以通过地质调查、钻井地质、地球物理勘探、地球化学勘探和试井等资料分析热储的边界条件。

附录 C
（资料性附录）
地热资源量计算方法

C.1 热储法(Volumetric method)

主要用于计算热储中储存的热量，估计热田地热资源的潜力，可以按下式计算：

Q=Qr＋Qw   ……………………………………………(C.1)

Qr =Adprct(1一)(tr -to) ……………………………………(C.2 )

QL=Ql＋Q2  ……………………………………………(C.3 )

Ql =AM   ……………………………………………( C.4 )

Q2 =ASH   ……………………………………………( C.5 )

Qw=QLCwPw(tr-to) ………………………………………(C.6)

式中：

Q——热储中储存的热量，单位为焦(J)；

Qr——岩石中储存的热量，单位为焦(J)；

QL——热储中储存的水量，单位为立方米(m3)；

Ql——截止到计算时刻，热储孔隙中热水的静储量，单位为立方米(m3)；

Q2——水位降低到目前取水能力极限深度时热储所释放的水量，单位为立方米(m3)；

Qw——水中储存的热量，单位为焦(J)；

A——计算区面积，单位为平方米(m2)；

M——热储层厚度，单位为米(m)；

pr——热储岩石密度，单位为千克每立方米(kg/m3)；

Cr——热储岩石比热，单位为焦每千克摄氏度[J/(kg.℃)]；

——热储岩石的孔隙率，无量纲；

tr——热储温度，单位为摄氏度；

to——当地年平均气温，单位为摄氏度；

pw——地热水密度，单位为千克每立方米(kg/m3)；

S——弹性释放系数，无量纲；

H——计算起始点以上高度，单位为米(m)；

Cw——水的比热，单位为焦每千克摄氏度[J/(kg.℃)]。

采用热储法计算地热资源应首先确定地热田的面积（或计算区范围)和计算/评价的基准面深度。地热田的面积最好依据热储的温度划定。地热回温度的下限标准应根据当地的地热可能用途而定，或根据规划的利用方式来确定。在勘查程度比较低，对热储温度的分布不清楚时，可以采用浅层温度异常范围、地温梯度异常范围大致圈定地热田的范围，也可以结合地球物理勘探方法圈定地热田的范围。计算/评价的下限深度应根据当地的经济发展状况、地热资源的开采技术条件、地热利用的经挤效益等因素综合考虑。

计算/评价范围确定之后，应根据热储的几何形状(顶板埋探、底板埋深和厚度)、温度、孔隙度的空间变化，以及勘查程度的高低将计算/评价范围划分成若干个子区，为每个子区的各项参数分别赋值，然后计算出每个子区的热储存量、地热水储存量。最后，把各子区的计算结果累加就得到了地热田(或计算区)的热储存量和地热水储存量。

地热资源可开采量即为可利用地热资源量，采用回收率法进行计算，计算公式如下：

Qwh=RE·Q………………………………………………（C.7）

式中：Qwh——地热资源可开采量，kJ；

RE——回收率；

Q——地热资源量，kJ。

用热储法计算出的地热资源量不可能全部被开采出来，只能开采出一部分，二者的比值称为回收率。回收率根据工作区的实际情况，参考附录B.2计算参数的确定。

地热流体储存量包括容积储存量与弹性储存量两部分。计算公式如下：

………………………………………（C.8）

式中：

——地热流体储存量，m3；

——热储岩石孔隙率；

V——热储体积，m3；

S——弹性释放系数；

h——平均承压水头标高，m；

H——平均热储顶面标高，m；

A——评价热储面积，m2。

C.2 地表热流量法（Surface heat flux method）

地表热流量法是根据地热田地表散发的热量估算地热资源量。该方法宜在勘查程度低、无法用热储法计算地热资源的情况下使用。

地热田向外散发的热量包括通过岩石传导散发到空气中的热量和通过温泉、热泉和喷气孔等散发的热量可按下式计算：

Q=P t=（p1+p2）t………………………………………………（C.9）

式中：

Q—定时间段地热田散发的热量，J；

p—单位时间地热田散发的热量，W；

p1—单位时间通过岩石传导散发到空气中的热量，W；

p2—单位时间温泉、热泉和喷气孔等散发的热量，W；

t—计算时间段，s。

通过岩石传导散发到空气中的热量可以依据大地热流值的测定来估算。

温泉和热泉散发的热量可根据泉的流量和泉水的温度进行估算。

a）泉（井）流量法。

①对于断裂带开放型热储的地热田，地热水主要以温泉或自流井的形式排泄，将温泉和自流井的总流量作为地热田的地热流体可开采量。

②对于泉（井）不自流，有地热井抽水试验资料的地热田，根据抽水试验资料，将20m水位降深的单井出水量之和作为地热田的可开采量。

b）排泄量法。对于断裂带半圈闭型热储的地热田，地下热水以温泉、自流井和第四系潜流的形式排泄，其总排泄量可代表地热田的总补给量。考虑到第四系潜流一般不可能被全部开采利用，根据经验，将潜流量的70%作为可利用量，则70%的第四系潜流量以及全部的温泉、自流井流量及开采量作为地热田的地热流体可开采量。

c）补给量法。对于地热地质条件已基本查明的地热田，利用其补给量计算地热田的可开采量，其中侧向补给量部分取其70%作为地热流体可开采量。

C.3解析法（Analytical method）

在勘查程度比较低，可用资料比较少时。可以采用解析法计算地热井或地热田的地热流体可开采量。

当热储可以概化为均质、各向同性、等厚、各处初始压力相等的无限（或存在直线边界）的承压含水层时，可以采用非稳定流泰斯公式计算单井的开采量、水位（压力）随开采时间的变化，从而计算出在给定的压力允许下降值下地热水的可开采量，对单井的地热资源进行评价。

当地热田中有多个地热井时，可以采用叠加原理计算在给定压力允许下降值下地热流体的可开采量。单井地热流体可开采量及可开采热量采用以下方法计算：

（1）地热流体可开采量计算（最大允许降深法）

可采地热流体量采用最大允许降深法，设定一定开采期限内（一般为100年），计算区中心水位降深与单井开采附加水位降深之和不大于100m时，求得的最大开采量，为计算区地热流体的可开采量。表达式为：

……………………………………（C.10）

……………………………………………（C.11）

式中：

Qwk—地热流体可开采量，m3/a；

Qwd—单井地热流体可开采量，m3/a；

—计算区中心水位降深，m；

—单井附加水位降深，m；

R1—开采区半径，m；

R2——单井控制半径，m；

—热储含水层弹性释水系数；

t —开采时间，a；

T—导水系数，m2/a；

r—抽水井半径，m。

（2）考虑回灌条件下地热流体可开采量计算

a）采用地热回灌条件下单井开采权益保护半径计算地热流体可开采量

对于盆地型地热田，当满足假设条件，①除了抽取和回灌的热量外，系统与外界没有能量交换；②按回灌条件下开采100年，消耗15%左右的地热储量，水温下降小于2℃；③回灌未发生热突破且抽水井井口温度与热储层回灌前温度一致，采用下式估算回灌条件下地热井对热储的影响半径，以及回灌条件下流体可开采量。

……………………………（C.12）

式中：

f=ρwCwρeCe

ρeCe=φρwCw+(1-φ)ρrCr

α=Q回灌Q抽

β=Tr-T0Th-T0

………………………………（C.13）

式中：

R—回灌条件下的影响半径，m；…

ρw， ρr—热储水的密度，岩石的密度，kg/m3；

Cw， Cr—热储水的比热，岩石的比热，kJ/kg.℃；

φ—热储岩石孔隙度；

t—时间，取100年，36500d；

Q抽—20m水位降深时，单井涌水量，m3/d；

Q回灌—回灌量，m3/d；

Tr—热储温度，℃；

Th—回灌温度，取25℃；

T0—恒温层温度，℃；

α—回灌率，考虑热储岩性、孔隙裂隙发育情况，孔隙型层状热储层取30%、岩溶型层状热储层取90%、裂隙型层状热储层取50%，若有实测值，应优先采用；

Q允—回灌条件下允许开采量，m3/d；

A—评价面积，m2；

M—热储层厚度，m。

根据回灌未发生热突破这个条件可知R2≤R3，则αβ≤0.55，这是用此方法计算的充分必要条件。

b）采用热突破公式计算地热回灌条件下流体可开采量

当发生热突破，即αβ＞0.55时，在隔水隔热均一等厚的热储层中，热量只靠对流方式传递时，对井系统的热突破公式为:

………………………………（C.14）

式中：t—热突破时间（d）；R2—井间距（m）。

当t取100a，36500d时，上式可变换成下式：

………………………………（C.15）

故，回灌条件下流体可开采量计算公式为：

………………………………（C.16）

（3）地热流体可开采热量计算

地热流体可开采热量可用下式计算：

……………………………………（C.17）

式中：

QP—地热流体可开采热量，kJ/a；

Cw—地热流体的比热，kJ／(kg·℃)；

ρw—地热流体的密度，kg／m3；

Tr—热储温度，℃；

T0—恒温层温度，℃。

（4）考虑回灌条件下地热流体可开采热量计算公式

考虑回灌条件下，地热流体可开采热量计算公式，见C17地热流体可开采热量计算公式。

C.4统计分析法（Statistical methods）

具有多年动态监测资料的地热田，可用统计分析建立的统计模型预测地热田在定（变）量开采条件下的压力（水位）变化趋势，并确定一定降深条件下的可开采量。可采用的统计分析法包括相关分析、回归分析、时间序列分析等方法。宜采用压力（水位）降低值和开采量之间建立的相关统计模型对地热田进行预测。用于预测的模型应具有较高的相关系数，预测的时限不应超过实际监测资料的时段长度。

a. 以开采量为横坐标、水位降幅为纵坐标绘制散点图，根据散点图曲线的形态选择相关方程的类型，因地热水为承压水，一般采用一元线性回归模型来拟合数据。即Q=a.S+b，式中Q为年累计开采量（m3/a）；S为热储水位的年降幅(m/a)；a、b为待定的参数，采用最小二乘法确定如下：

………………………（C.18）

b.为对上述建立的一元线性回归模型的相关程度进行评价，采用皮尔逊公式计算所建方程的相关系数，计算方法如下：

……………………………（C.19）

根据r的取值，0.8-1.0为极强相关，0.6-0.8为强相关，0.4-0.6为中等程度相关，0.2-0.4为弱相关，0.0-0.2为极弱相关或无相关。

c. 允许开采量预测：以2m/a的降幅作为地热水允许开采量预测的依据，代入上述回归方程求取地热水的允许开采量。

C.5数值模型法（Numerical modeling）

在地热田的勘查程度比较高，并且具有一定时期的开采历史，具有比较齐全的监测资料时，应建立地热田的数值模拟模型，用以计算/评价地热储量，并作为地热田管理的工具。

C.5.1 控制方程

描述地热水系统中水和热量均衡的基本方程可以写为：

…………………………（C.20）

其中κ表示不同的计算量。当κ=1时表示水，κ=2时表示空气，κ=3时表示热量。式中的第一项表示热储中物质/热量的变化，第二项表示通过边界流入（或流出）热储的物质/热量，第三项表示物质/热量的源汇项。

在上式中物质的变化量（κ=1，2时）可以表示为：

………………………………………（C.21）

热量的变化量由岩石和流体两部分热量的变化组成，可以表示为：

…………………………………（C.22）

边界上物质的流入（流出）量包括各种相态流入（流出）量的总和：

……………………………………………（C.23）

其中各相态边界上的流入（流出）量为

…………………(C.24)

式（C17）中的最后一项只与气相有关，表示因气体的扩散而引起的物质的增加或减少。

边界上热量的流入（流出）包括热量的对流和传导：

…………………………………（C.25）

在上述式中：

—岩石固体骨架的比热，J/kg.℃；

Dva—蒸汽和空气混合物的扩散系数；

F（κ）—物质或热量在计算区边界上的流入或流出量；

Fβ（κ）—计算量κ相β在计算区边界上的流入或流出量；

g—重力加速度，9.8m/s2；

—计算量κ相β的比焓，

k—绝对渗透系数，m/s；

K—岩石和流体的综合体的热导率，W/(m·℃)

krβ—相β的相对渗透系数，无量纲；

M（κ）—物质或热量在计算区内储存量的变化；

M（3）—计算区内热储存量的变化，J；

n—与边界的正交方向，无量纲；

M（κ）—物质或热量在计算区内储存量的变化；

Pβ—相β的压力，为相对基准面的压力和毛细压力的和，即，Pβ=P+Pcap，β，Pa；

P—相对基准面的压力，Pa；

Pcap，β—相β的毛细压力，Pa；

q（κ）—物质或热量在计算区内的源汇项；

Sβ—流体相β的饱和度，无量纲；

t—时间，s；

T—温度，℃；

—计算量κ相β的比内能，J/kg；

V—计算区；

Xβ（κ）—计算量κ相β的质量分数，无量纲；

—气相的扩散系数；

β—热流体的相态，（β=l时为液态，β=g时为气态）；

—孔隙度，无量纲；

Γ—计算区边界；

κ—标识变量，κ=1时表示地热水，当κ=2时表示空气，κ=3时表示热量；

—相β的动力粘滞系数，kg/(m·s)；

—岩石固体骨架的比重，kg/m3；

—计算量κ相β的比重，kg/m3；

C.5.2 数值模型的资料要求

数值模型的求解方法主要包括有限差分法、有限单元法和边界元法等。

首先，应查明研究区的地质构造，掌握热储和盖层的岩性、空间分布，掌握地热水的补给条件、水动力特征，掌握地热田内温度的分布和变化规律，分析地热系统的热源以及热传递方式。还要收集地热试井、回灌试验资料，掌握热储的渗透率、孔隙度、贮存系数等参数，测量热储和盖层的热导率、密度、比热等参数。收集地热田的监测资料，包括地热田的开发历史、开采量，开采井和专门监测井的压力、温度和水化学变化情况。

C.5.3 建立数值模型的基本步骤

a）建立概念模型：综合分析收集到的资料，对地热田的地质条件进行合理的概化，建立概念模型。概念模型应反映热储和盖层的分布规律、地热水的补给来源、地热系统的热源、重要的热流体和热传递通道、流体动力特征。宜概化为三维模型；

b）地质体的剖分：在概念模型的基础上，把模拟的地质体剖分为若干单元体（也称为网格剖分）。应根据模型的求解方法、计算程序的要求确定网格剖分方式，可剖为成立方体、长方体、棱柱体等，单元体的大小宜根据视勘探程度、资料的多少确定，在集中开采区、压力变化显著处网格应相对密集，在地热田的外围和压力变化不明显处网格可以相对稀疏；

c）进行天然状态的模拟：天然状态模拟是对地热田未进行开发之前的压力、温度、热流体的流动状态和热传导情况进行模拟。

d）开采状态的模拟：根据地热田的监测资料，对地热田开采状态下的压力和温度进行拟合，又称为参数识别或模型校正。参数识别的方法有直接解法和间接解法两种。由于直接解法的稳定性差，可采用间接解法进行参数识别。具体做法是逐步调整模型参数，使模型的计算结果尽可能地逼近实际监测资料。控制观测井压力的观测值与模拟计算值的拟合误差应小于拟合计算期间水位变化值的10%；在压力变化较小时，压力拟合误差应小于1.0m水柱高度。这样，最终得到一个可以用来预测地热田对未来开采的反映的模型。

C.5.4 利用数值模型进行地热储量计算

经过校正的模型就可以认为是在当前勘探程度下可靠的模型，就可以用之预测地热田对将来开采的反映。应选择多个可能的地热田管理方案，计算各方案对地热田带来的长期反映，包括压力场和温度场的变化趋势，预测可能带来的不利影响，预测为了保持稳定开采量是否需要开凿新井以及新井的位置，预测回灌的效果和可能引起的地热田冷却。然后根据各开采方案结果的比较，提出推荐的地热田管理方案，提出地热水的可开采量和可开采的热量。

利用地热系统的数值模型还可以计算地热田的热储存量和热流体储存量。

C.6比拟法（Analogue method）

比拟法又称类比法，即利用已知地热田的地热资源量来推算地热地质条件相似的地热田的地热资源量，或者用同一地热田内已知地热资源量的部分来推算其它部分的地热资源量。

类比应是在地热的储藏、分布条件相似的两者之间进行的，否则类比的结果与实际情况可能会存在很大的差异。

C.7经验系数法

即开采系数法，地热远景区采用可采系数法，开采系数的大小，取决于热储岩性、孔隙裂隙发育情况以及补给情况，有补给情况下取大值，无补给情况下取小值。

Qwk=Q储·X…………………………………………………（C.26）

式中：

Qwk—地热流体可开采量，m3/a；

Q储—地热流体存储量，m3；

X—可采量系数，其中：

①孔隙型层状热储层，X取值3%~5%（100年），即0.0003~0.0005（每年）；

②岩溶型层状热储层，X取值5%（100年），即0.0005（每年）；

③裂隙型层状热储层，X取值1%~2%（100年），即0.0001~0.0002（每年）。

C.8生产试验法

由于流体的开采会在热储孔隙中产生沸腾现象，意味着生产井正在开采两相流热储。流体的开采，或开采蒸气或开采水，都意味着热储中将会进一步产生沸腾作业以生产蒸气弥补流体开采损失的体积。生产试验法多用于开发利用阶段，在有大量非凝气体存在的地方，条件允许的情况下，可采用生产试验法，目前此方法多用于中高温地热流体。具体计算方法详见附录D。

附录 D
（资料性附录）
生产试验法

D.1 基本方程

开展地热生产测试时常假定在当地的大气压下蒸气和水均处于饱和状态。但有大量非凝气体存在的地方，须考虑其影响。在一些生产“干”蒸气井中可能存在过热条件，应当在蒸气温度和压力条件下对蒸气性质进行评价。

在饱和状态下，

………………………………	（D.1）

在分离压力下，

…………………………（D.2）

………………………………	（D.3）

………………………………	（D.4）

—分离出的蒸气流量[kg/s]；

—分离出的水的流量[kg/s]；

—总流量[kg/s]；

—流体的焓[J/kg]；

—分离出水的焓[J/kg]；

—汽化潜热的焓[J/kg]；

—热流量[MW]；

—干度；

D.2 闪蒸校正系数

生产试验法常用于使用分离器的流量测试中，目的是修正在大气压下测得的水流到更高分离压力的水流，即在较高的压力下蒸气和水分离后，分离的水再次闪蒸到大气中，二次蒸发后水的流量用堰板来测量。如果在大气压下测得的水的流量对于在分离器压力和大气压间闪蒸出来的蒸气需要修正，则

………………………………（D.5）

………………………………（D.6）

式中

—二次蒸发后的干度

—在下分离时水的热焓。

闪蒸修正系数（FCF）可表示为：

………………………………（D.7）

……………………………… （D.8）

而=1bar时，

………………………………（D.9）

D.3. 单相流

当井中是单相流体时，不管是液态的水或是干蒸气，由于排除了流体热焓量的不确定性，试验过程相对简单。

D.3.1. 低焓井

流动地热流体的温度可在液体的条件下测量时，流体的热焓直接从蒸气表（表B.2）中查找获得。进入井中流体的热焓量，可通过在井中流体沸腾深度面以下测量液体温度获得。取决于流体的温度，该沸腾面可能位于井中闪蒸点以下或者由于热焓值很低而向大气排放后位于水面处（低于当地大气压力下的沸点）。这仅可用于流量较小，且井压力足够高而不发生沸腾的情况。井下温度测量对于多补给源的井尤其适用，因为不同补给带的温度不同。如果用一个流动的井下温度获取流体的热焓，需要假设井底处没有热量损失或热量损失远小于温度测量的精度。实际情况中，温度/热焓测量的精确度范围一般为±10kJ/kg量级，正常生产效率的流量模型（大于5kg/s）表明井孔的热量损失略小于该值，可以忽略。

若不发生沸腾，质量流量可使用标准的孔板（ISO5167）或堰（ISO1438/1）直接测得，热焓可通过井口温度来计算。流体热焓较大可引起沸腾时，总的质量流量可通过液体的温度（在补给带的井底测得）和在大气压下分离的水流，利用闪蒸修正系数进行计算，以（基于井口排放的热焓或补给带的温度）代替。已知测得分离后大气压力下水的流量时，求得总质量流量为

………………………………（D.10）

则热流量

………………………………（D.11）

D.3.2. 高焓（蒸气）井

和低焓“热水”井相对的是生产饱和或过热蒸气的高焓井。其流量测量要求使用标准的孔板[ISO5167]或其他的设备，如皮托管和利用温度测量技术。蒸气中非凝气体的含量很少（约小于2%，以重量计）且有轻微的过热现象时，流动的热焓可以通过在Mollier图上标绘出蒸气的压力-温度条件而获得。若蒸气稍微有些“湿”，可使用节流热量表进行测量，将压力约束在饱和压力条件下（ASME PTC），此方法的前提是从管道中可采集到具有代表性的流体样。若蒸气是真正“干”时（即过热状态），就像位于排放管中一样是透明的，测定热焓须测定温度和压力。

D.4. 两相流

正常条件下地热流体在井口为两相流，这就要求测量汽水混合物的焓、汽水比以及总质量流量，有很多种测量的方法，但这些方法中没有一种是完美的，每种都有它的局限性。

D.4.1. 总流量热量计

使用热量计开展测井，将井流迅速排入热量计的水箱中。在测试前后，井流必须被转移到其它地方（如在标准大气压下的分离器/消音器）。在热量计中，两相流井排放物凝结后与热量计中的冷水混合，利用热量计中液体的体积和热量的变化来计算整个测试期间的质量流量和热焓。此方法的不足之处是不能进行连续的测量。

根据采样期间采样容器中热含量的变化，可以确定质量流和热流的变化，进而进行流速的测量。

………………	（D.12）

………………………	（D.13）

流动热焓为。

D.4.2  詹姆士端压法

此方法基于James（1966）提出的一个经验公式，适用于高产的两相流地热井。通常利用分离器和端压法的试验结果来进行相互检查（有时同时利用两种技术），并将从地表测量推导的焓值和井下勘探的结果相比较，质量流量和热焓的误差能控制在5%以内。

应用端压法时，试验井生产的汽-水混合物被排放到一个大气压力分离器（或“消音器”，设计用来降低排放过程中产生的噪音水平），在混合物将进入“消音器”时，在排放管线的末端进行“端压”的测量，其从“消音器”中流出的分离的液体水用三角堰板测量，而蒸气排放到大气中。据上述两项观测，流体热焓和总质量流量用James方程进行计算。

James方程与质量流量、热焓、排放管的有效截面积有关，“端压”计算：

………………………	（D.14）

………………………（D.15）

式中

—质量流量（kg/s），

—热焓（kJ/kg）

—管道的截面面积（cm2），

—端压，bar。

当测量流量单位为t/n，热焓量单位为kJ/kg时，其关系式为：

………………………	（D.16）

分离出的液体水的流量是在大气压下从总流量中分离出的水量，热焓为：

………………………	（D.17）

式中带“＇”的热焓为大气压力下的估值。

将式D.14代入式D.12中，得

………………………	（D.18）

在1bar的大气压下进行分离的特殊情况下，式中=2 675，=2 258：

…………………	（D.19）

或流量单位为t/h时：

……………………	（D.20）

图D7所示为Y和热焓之间关系的示意图。

图D.7 在排放热焓和端压、水流量和排水管截面积的关系

热焓在800-2200kJ/kg范围时，给出精度为1.5%的与热焓的关系：

………………………	（D.21）

或流量单位为t/h时：

………………………	（D.22）

获得流体热焓后，使用闪蒸修正系数可计算质量流量：

………………………	（D.23）

式中，大气压为1bar：

………………………	（D.24）

故通过端压和水的流量的测量来计算井的产能，解题过程如下：

（1）利用公式（D.16）计算值。

（2）利用公式（D.17）计算热焓量。

（3）利用公式（D.18）计算质量流量。

D.4.3. 垂向排放法

垂向排放法是James端压法的另一种形式。在环境条件允许的情况下，进行成本较小的、利用硬件设备较少的垂向释放试验，可对井的生产能力进行初步估算。在完井和温度恢复不久后，通常用一个简单的垂向排放来进行初始的流量测试。此试验无法取得非常稳定的流量，但可对热井潜力给一个初始评价。

从公式（D12）的James方程得到：

………………………（D.25）

……………	（D.26）

当热焓单位为kJ/kg，热流量单位为MW时，式D19*是正确的，其中的比例因子从184调整为0.184。一般井的热焓范围为800-2800kJ/kg，变化很小，故可通过估算的流体热焓来确定热流量。

D.4.4. 示踪稀释法

示踪稀释法，通过向两相流体中注入示踪剂，测量分离的蒸气和液相中的示踪剂稀释度，确定两相流的热焓和质量流量。在示踪剂完全混入到两相流之后，在示踪剂注入点的下游分别对分离的蒸气和液体水进行采样，即可计算蒸气和液相水的质量流量，知道管线的压力时，可获得流体热焓。稀释法对大多数两相系统均适用。该方法需在两相流的管线上有专门的注入和采样点，同时以精确的泵速注入示踪剂以及方便的样品收集设备，以进行准确的分析。当进行正式生产的两相流管线中无蒸气损失，且常规测试及其它测试方法不能用时，可采用此方法。为了使示踪剂和两相流体充分的混合，采样点必须离注入点足够远的距离。

液相的质量流量和气相的流量可通过下式得到：

………………………	（D.27）

………………………	（D.28）

式中：

—液相质量流量；

—示踪剂的质量流量；

—蒸气相的质量流量；

—液相中示踪剂的重量浓度；

—蒸气相中示踪剂的重量浓度；

—液相中示踪剂的背景浓度。

=蒸气相中示踪剂的背景浓度

采样点处的压力已知，该压力下两相流的干度用下式计算：

………………………（D.29）

考虑取样压力下所有的热力学变量，利用蒸气表可计算流体热焓：

………………（D.30）

使用此方法，示踪剂选取的优先准则：

（1）液体和蒸气的示踪剂应完全区分进入各自的相，或应准确知道在各相中的分布；

（2）在注入/采样条件下，示踪剂须在化学上和热学上稳定；

（3）具有在较大的浓度范围下的精确分析方法；

（4）示踪剂的天然背景水平一定要保证较低且为常数；

（5）注入和采样需要的仪器应当简易和牢固。

D.4.5.其他方法

在阀门或孔板后压力降大的地方，利用非凝气体（蒸气-气相）或氯化物（液相）的浓度变化，能测定干度的变化。假设在液体采样点之间没有热损耗（对于气体方法所有气体归入蒸气—气相），利用浓度和采样压力的变化能够计算热焓。

在蒸气-气相中，非凝气体的摩尔百分数为，

…………………（D.31）

在上游采样点水-蒸气-气混合相中，非凝气体的摩尔百分数为，

………………………（D.32）

下游采样点为

………………………（D.33）

沿管线的总的气体流量同两处采样点处相同，并假设在两采样点间流体热焓无变化，由于干度随压力而变化，在蒸气相中气体的浓度也发生变化。因此，

………………（D.34）

……………（D.35）

如果，

则，

………………………（D.36）

附录 E
（规范性附录）
地热常用量代号和单位名称

表E.1 地热常用量代号和单位名称

| 序号 | 常用量 |  |  | 代号 | 原用单位 |  | 国际单位 |  | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 符号 | 名称 | 符号 |  |
| 1 | 长度 |  | 长 | l（L） | 千米（公里） 米 厘米 毫米 微米 | km m cm mm μm | 米 | m | 1km=103m 1m=102cm 1m=103mm 1mm=103μm |
|  |  |  | 宽 | b |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高 | h |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 | d |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 半径 | r（R） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直径 | d（D） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 距离 | s |  |  |  |  |  |
| 2 | 面积 |  |  | A | 平方公里 平方米 | km2 m2 | 平方米 | m2 |  |
| 3 | 体积 |  | 体积 （容积） | V | 立方米 升 毫升 | m3 l ml | 立方米 | m3 | 1m3=103L 1l=103ml |
|  |  |  | 气体体积 | Vn | 立方米 | m3 |  |  |  |
| 4 | 时间 |  |  | t（T） | 年 日（天） （小）时 分 秒 | a d h min s | 秒 | s |  |
| 5 | 速度 |  |  | v，u | 公里/小时 米/秒 | km/h m/s | 米每秒 | m/s |  |
| 6 | 质量（重量） |  |  | m | 吨 公斤（千克） 克 毫克 | t kg g mg | 千克 | kg | 1t=103kg 1kg=103g 1g=103mg |
| 7 | 密度（容重） |  |  | ρ | 吨/米3 公斤/米3 克/厘米3 | t/m3 kg/m3 g/cm3 | 千克每立方米 | kg/m3 |  |
| 8 | 流量 | 体积流量 |  | q Q | 米3/日 | m3/d | 米3/秒 升/秒 | m3/s L/s |  |
|  |  |  |  |  | 米3/时 | m3/h |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 升/秒 | l/s |  |  |  |
|  |  | 质量流量 |  | qm Qm | 吨/日 | t/d | 千克每秒 | kg/s |  |
|  |  |  |  |  | 吨/时 | t/h |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公斤/秒 | kg/s |  |  |  |
| 9 | 力 重力 |  |  | F W | 吨 | t | 牛（顿） | N | 1kg=9.8N |
|  |  |  |  |  | 公斤 | kg |  |  |  |

表E.1（续）

| 序号 | 常用量 |  | 代号 | 原用单位 |  |  |  | 国际单位 |  | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 |  | 符号 |  | 名称 | 符号 |  |
|  |  |  |  | 克 |  | g |  |  |  |  |
| 10 | 压强 |  | P | 吨/米2 公斤/厘米2 大气压 毫米汞柱 巴 |  | t/m2 kg/cm2 atm mmHg Bar |  | 帕斯卡 | Pa | 1Pa=1N/m2 1kg/cm2= 9.80665×104Pa 1mmHg=133.3224Pa 1Bar=105Pa |
|  | 正应力 |  | σ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切应力 |  | τ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 功 |  | w（A） | 公斤米 焦耳 |  | kg·m J |  | 焦（耳） 千焦 兆焦 | J kJ MJ | 1kg.m=9.8J 1kJ=103J 1MJ=106J 1cal=4.18J |
|  | 能量 |  | E（w） | 焦耳 |  | J |  |  |  |  |
|  | 热量 |  | Q | 卡 千卡 |  | cal kcal |  |  |  |  |
|  | 电能 |  | W | 千瓦小时 |  | kWh |  |  |  |  |
| 12 | 功率 |  | P | 瓦 千瓦 |  | W kW |  | 瓦 千瓦 兆瓦 | W kW MW | 1MW=106W 1kW=103W |
| 13 | 温度 | 热力学 | T | 开氏度 |  | K |  | 开氏度 摄氏度 | K ℃ | 1K=1℃+273.15 ℃=5/9(℉-32) |
|  |  | 摄氏 | t | 摄氏度 |  | ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 华氏 |  | 华氏度 |  | ℉ |  |  |  |  |
| 14 | 地温梯度 |  | ΔT/Δh | 度/100米 |  | ℃/100m |  | 度每米 | ℃/100m |  |
| 14 | 热容 |  | C | 卡/度 |  | cal/℃ |  | 焦每开耳文 焦每摄氏度 | J/K J/℃ | 1cal/℃ =4.18J/K |
| 15 | 比热 |  | c | 卡/克度 |  | cal/g·℃ |  | 焦每千克开 焦每千克度 | J/(kg·K) J/(kg·℃) | 1cal/g.℃ =4186.8J/(kg·K/) |
| 16 | 热导率 |  | K | 卡/厘米.秒.度 千卡/米.秒.度 |  | cal/(cm·s·℃) kcal/(m·s·℃) |  | 瓦特每米开 瓦特每米度 | W/(m·K) W/(m·℃) | 1cal/(cm·s·℃) =418.68W/(m·K) |
| 17 | 热扩散率 |  | α | 厘米2/秒 米2/时 |  | cm2/s m2/h |  | 平方米每秒 | m2/s |  |
| 18 | 渗透率 |  | k | 达西 毫达西 |  | D mD |  | 平方米 | m2 | 1达西=10-12m2 |
| 19 | 渗透系数 |  | K | 米/日 米/秒 |  | m/d m/s |  | 米每秒 | m/s |  |
| 20 | 导水系数 |  | T | 平方米/秒 |  | m2/s |  | 平方米每秒 | m2/s |  |
| 21 | 贮水系数 |  | S | 无量纲 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 运动粘滞系数 |  | η | 平方米/秒 | m2/s |  | 平方米每秒 |  | m2/s |  |
| 23 | 动力粘滞系数 |  | μ | 厘泊 | cp |  | 千克每米秒 |  | kg/(m·s) | 1cp=10-3N·s/m2 |
| 24 | 压缩系数 |  | C | 平方米/公斤 | m2/kg |  | 1/帕 |  | Pa-1 |  |

附录 F
（资料性附录）
理疗热矿水水质标准

理疗热矿水水质标准见表F.1。

表F.1 理疗热矿水水质标准

| 项目 | 指标 | 水的命名 |
| --- | --- | --- |
| 溶解性总固体 | ＞1 000 mg/L | 矿(泉）水 |
| 二氧化碳(CO2) | ＞500 mg/L | 碳酸水 |
| 总硫化氢(H2S/HS-) | ＞2 mg/L | 硫化氢水 |
| 偏硅酸(H2SiO3） | ＞50 mg/L | 硅酸水 |
| 偏硼酸（HBO2） | ＞35 mg/L | 硼酸水 |
| 溴（Br-） | ＞25 mg/L | 溴水 |
| 碘（I-） | ＞5 mg/L | 碘水 |
| 总铁（Fe2++Fe3+） | ＞10 mg/L | 铁水 |
| 砷（As） | ＞0.7 mg/L | 砷水 |
| 氡（222Rn）/(Bq/L) | ＞110 mg/L | 氡水 |
| 水温 | ＞36℃ | 温矿（泉）水 |
| 注：本表依据GB/T 13727-2016《天然矿泉水资源地质勘探规范》（表1）。理疗天然矿泉水化学成分达到上表所规定的含量者可参与命名。 |  |  |

附录 G
（资料性附录）
地热水利用的节煤减排量及居室采暖面积估算表

地热利用的节煤量，减排量、节省污染治理费用及居室采暖面积分别按表G. 1 、表G.2 、表G. 3 、表G.4 、表G.5 所列方法计算。

表G.1 地热水开采一年所获热量与之相当的节煤量

| 考虑热效率折算后的热能 | 节煤量（M） |
| --- | --- |
| 109J | M(t/a) |
| ΣWt | 计算式M=ΣWt÷4.1868÷7 |

表G.2 地热水开采一年相当节煤量的减排量

| 项目 | 二氧化碳（CO2，t/a） | 二氧化硫（SO2，t/a） | 氮氧化物（NOx，t/a） | 悬浮质粉尘 （t/a） | 煤灰渣a （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算式 | (1)=2.386M | (2)=1.7%M | (3)=0.6%M | (4)=0.8%M | (5)=10%M |
| a煤灰渣不属于大气排放，属于固体废物排放 |  |  |  |  |  |

表G.3 节省治理费用

| 二氧化碳CO2 | 二氧化硫SO2 | 氮氧化物NOx | 悬浮质粉尘 | 煤灰渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1元/kgb | 1.1元/kg | 2.4元/kg | 0.8元/kg | 运输费 |

表G.4 无调峰设施的地热水居室采暖面积估算表

| 利用温度 （t1-t0）/℃ | 采暖面积/m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 000m3/d | 1 250m3/d | 1 500m3/d | 1 750m3/d | 2 000m3/d |
| 10 | 9 692 | 12 115 | 14 536 | 16 961 | 19 384 |
| 20 | 19 384 | 24 230 | 29 076 | 33 922 | 38 768 |
| 30 | 29 076 | 36 345 | 43 614 | 50 883 | 58 152 |
| 40 | 38 768 | 48 460 | 58 152 | 67 844 | 77 536 |
| 50 | 48 460 | 60 575 | 72 690 | 84 805 | 96 920 |
| 60 | 58 152 | 72 690 | 87 228 | 101 766 | 116 304 |
| 70 | 67 844 | 84 805 | 101 766 | 118 727 | 135 688 |
| 80 | 77 536 | 96 920 | 116 304 | 135 688 | 155 072 |
| 注：计算式：F=En/Qf；En=48.46Q（t1-t0）式中：En—热水产能（W）, Qf—居室采暖热指标（W/m2）表中取值为50 W/m2，Q—地热水水量（m3/d）,t1—地热水采暖进水温度（℃），t0—地热水采暖排水温度（℃）。 |  |  |  |  |  |

表G.5 加用调峰负荷占供热总量30%的地热水居室采暖面积估算表

| 利用温度 （t1-t0）/℃ | 采暖面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 000m3/d | 1 250m3/d | 1 500m3/d | 1 750m3/d | 2 000m3/d |
| 10 | 13 845 | 17 307 | 20 766 | 24 230 | 27 691 |
| 20 | 27 691 | 34 614 | 41 537 | 48 460 | 55 383 |
| 30 | 41 537 | 54 778 | 62 306 | 72 690 | 83 074 |
| 40 | 55 383 | 69 228 | 83 074 | 96 920 | 110 766 |
| 50 | 69 228 | 86 536 | 103 843 | 121 150 | 138 457 |
| 60 | 83 074 | 103 843 | 124 611 | 145 380 | 166 149 |
| 70 | 96 920 | 121 150 | 145 380 | 169 610 | 193 840 |
| 80 | 110 766 | 138 457 | 166 149 | 193 840 | 221 531 |

附录 H
（资料性附录）
地热资源开发利用现状及潜力分析方法

H.1 流体开采量分类统计方法

流体开采量分类统计方法主要依据地热井、温泉的流体开采量监测数据和行政区、地热田历年井、泉数统计数据对地热田的开采量按各热储段和各利用方向进行分类统计。统计方法有两种，一是平均累计，二是加和累计。计算公式分别如下：

a） 平均累计

……………………………………（H.1）

式中：为第i地热田x热储层段y利用方向的地热井（温泉）数量；

为第i地热田x热储层段y利用方向的地热井（温泉）平均流体开采量；

为第i地热田x热储层段y利用方向总流体开采量。

b） 加和累计

………………………………………（H.2）

式中：为第i地热田x热储层段y利用方向的地热井（温泉）流量；其他符合意义同上式。

应采用上述两种方法进行分别统计，然后进行校核，并可根据校核后的结果，按x统计得到第i地热田x热储段的总流体开采量；按y统计得到第i地热田y利用方向的总流体开采量。第i地热田的总量将上式按x，y加和得到。所有地热田按y统计得到地热田y利用方向的总量。

H.2 流体开采热量计算方法

按所得数据的不同有以下两种分类统计方法：

a） 在上述流体开采量统计的基础上，依据地热井（温泉）口温度监测数据，按下列公式进行分类统计：

………………………（H.3）

式中：为第i地热田x热储层段y利用方向的热量；

为第i地热田x热储层段y利用方向的平均流体热容；

为第i地热田x热储层段y利用方向总流体开采量；

为第i地热田x热储层段y利用方向的平均流体井（泉）口温度；

为基准温度。

b） 依据单井（温泉）的监测数据和热容参数按下式进行分类统计：

………………（H.4）

式中：为第i地热田x热储层段y利用方向的某单井（泉）的流体热容；

为第i地热田x热储层段y利用方向的某单井（泉）的流体开采量；

为第i地热田x热储层段y利用方向的某单井（泉）口温度；其他符合意义同上式。

应按以上两种方法分别进行统计，然后进行校核，并将校核后的结果进行分类统计。

H. 3地热资源开发利用潜力评价

根据各地热田主要热储层的地热流体开采程度、地热流体热量潜力模数和最大水位降速三个指标结合来确定地热资源开发利用潜力，取三个指标中最不利者将其分为严重超采区、超采区、基本平衡区、具有一定开采潜力区、具有开采潜力区和极具开采潜力区六个区，具体原则如下：

a）采用地热流体热量开采系数指标来衡量地热资源开发利用潜力。

式中：

CE为地热流体热量开采系数；

Ek为地热流体开采热量，kJ/a；

Ey为地热流体允许开采热量，kJ/a。

采用地热流体热量开采系数来划分六个区具体如下表所示。

表1 热量开采系数分区表

| 分 区 | 热量开采系数（CE） |
| --- | --- |
| 严重超采区 | ≥120% |
| 超采区 | 100%～120% |
| 基本平衡区 | 80%～100% |
| 具有一定开采潜力区 | 60%～80% |
| 具有开采潜力区 | 40%～60% |
| 极具开采潜力区 | <40% |

b）采用地热流体最大水位降速指标来衡量地热资源开发利用潜力，见下表。

表2 最大水位降速分区表

| 分 区 | X为最大水位降速（m/a） |
| --- | --- |
| 严重超采区 | X≥4.0 |
| 超采区 | 2.0≤X＜4.0 |
| 基本平衡区 | 1.0≤X＜2.0 |
| 具有一定开采潜力区 | 0.5≤X＜1.0 |
| 具有开采潜力区 | 0.2≤X＜0.5 |
| 极具开采潜力区 | X＜0.2 |

c）采用地热流体热量潜力模数指标来衡量地热资源开发利用潜力。

地热流体热量潜力模数依据以下公式进行计算：

…………………………………（H.5）

式中：

M为地热流体热量潜力模数，kJ/(km2.a)；

R为地热流体热量补给量，kJ/a；

Ey为地热流体允许开采热量，kJ/a；

Ek为地热流体开采热量，kJ/a；

A为面积，km2。

附录 I
（资料性附录）
地热资源梯级综合利用

I.1  地热资源梯级利用温度分级

I.1.1 基本原则

I.1.1.1 根据主要热储代表性温度可以将地热资源梯级利用划分成I、II、III、IV、V五个利用级别。

I.1.1.2 在开发利用时，应从I级至V级逐级进行考虑。

I.1.1.3 对于理疗、工业提炼、矿泉饮用、农灌和养殖等用途，应考虑地热流体质量。

I.1.1.4  上一级利用的出口温度即为下一级利用的入口温度。

I 1.2  地热资源梯级利用温度分级

I级：主要用于发电、烘干等工业利用和采暖，流体温度大于150℃。

II级：主要用于烘干、发电等和采暖，温度在90－150℃。

III级：主要用于采暖、理疗、洗浴和温室种植，温度在60－90℃。

IV级：主要用于理疗、休闲洗浴、采暖、温室种植和养殖，温度在40－60℃。

V级：主要为洗浴、温室种植、养殖、农灌和采用热泵技术的制冷供热，温度在25－40℃

I.2  流体按质量分类综合利用

I 2.1 在流体质量方面，理疗热矿水的命名和分类水质标准见附录D。

I.2.2 用于工业提炼的一些热矿水矿物原料工业指标见表G.1，有的还可生产食盐、芒硝等。

I.2.3 对达到工业利用可提取有用元素最低含量标准的，可参照《矿产工业要求参考手册》予以评价。

I.2.4 矿泉饮用水水质应符合GB 8537《饮用天然矿泉水标准》。

I.2.5 用于农业灌溉和养殖用途的应分别符合GB 5084《农田灌溉水质标准》和TJ35《渔业水质标准》的要求，或符合GB/T 14848《地下水质量标准》或GB 3838《地表水环境质量标准》的要求。

I.2.6 用于工业用途的应根据用水目标所应达到的水质要求选择合适的水质标准，见表I.1。

I.2.7 多数用途还应评价地热流体的腐蚀性和结垢性。采用热泵技术的制冷供热还应按“浅层地温能勘查开发技术规程”的水质要求进行评价。

表I.1 热矿水矿物原料提取工业指标

单位：mg/L

| 类型 | 碘（I） | 溴（Br） | 铯（Cs） | 锂（Li） | 铷（Rb） | 锗（Ge） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业指标 | ＞20 | ＞50 | ＞80 | ＞25 | ＞200 | ＞5 |

附录 J
（规范性附录）
地热资源评价报告编写提纲

地热资源评价报告是地热资源勘查评价的阶段性或最终成果，是地热资源统计登记、开发利用规划与管理的主要依据，报告内容应能反映地热资源勘查的主要成果，可参照下列提纲编写：

报告编写提纲

1 前言

2 地热地质研究程度

3 区域地热地质条件

4 地热田（区）地热地质条件

4.1地球物理与地温场特征

4.2 热储特征及其埋藏条件

4.3 地热流体动态特征

5 地热流体化学特征

5.1 地热流体水化学特征

5.2 环境同位素与热田成因分析

6 地热资源计算与评价

6.1 热储模型

6.2 主要计算参数

6.3 地热资源可开采量计算

6.4 地热资源评价

7地热流体质量评价

8 经济与环境影响评价

9 地热资源开发利用与保护

10 结论

报告主要附图

1实际材料图

2地热地质图

3地热资源分布图

4地热资源开发利用现状图

5地热资源开发利用潜力评价图

6地热田地热资源开采条件分区图

7地热田地温分布图或一定深度内的地温等值线图

8地热流体化学图

9地热井（泉）动态曲线图

10地热井综合地质柱状图册